# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę testów i akcesoriów do badań do aparatu do badań histopatologicznych  wraz z dzierżawą aparatu  do badań histopatologicznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

- Oferujemy wykonanie zamówienia:

# za cenę ...........................................................  złotych /brutto/

# Termin każdorazowej dostawy testów i akcesoriów do badań do aparatu do badań histopatologicznych  w ciągu ……..…… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.

Czynsz za dzierżawę aparatu płatny będzie w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wystawianej przez Wykonawcę 1 raz w miesiącu. Faktury wystawione będą na ostatni dzień miesiąca.

6. Oświadczamy, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że termin ważności na  testy i akcesoria do badań do aparatu do badań histopatologicznych wynosił będzie: min. 12 miesięcy od daty dostawy.

8. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

9. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć, ponadto jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*właściwe zaznaczyć

10. Oferta została złożona na ................. ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Tab. 1  Odczynniki do badań histopatologicznych

| Lp | Oznaczenie | Ilość Opakowań na 2 lata | Ilość sztuk testów w opakowaniu | Cena opakowania netto w zł | Wartość netto w zł (ilość opakowań na 2 lata x cena opakowania netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD45 (LCA) | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Desmina | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Chromogranina A | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | CD20 | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Cytokeratyna (Pan) | 4 | 50 |  |  |  |  |
| 6 | NSE | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | Aktyna Smooth Muscle (SMA) | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 8 | HER2 szkiełka kontrolne | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Progesteron | 6 | 50 |  |  |  |  |
| 10 | S-100 | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Vimentyna | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 12 | CD34 | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 13 | CD117 C-kit | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 14 | HER2 | 6 | 50 |  |  |  |  |
| 15 | Ki-67 | 6 | 50 |  |  |  |  |
| 16 | Estrogen | 6 | 50 |  |  |  |  |
| 17 | CD3 | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Cytokeratyna HMW | 6 | 50 |  |  |  |  |
| 19 | Melanosome (HMB45) | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 20 | Cytokeratyna 20 | 4 | 50 |  |  |  |  |
| 21 | p63 | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 22 | E-kadheryna | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 23 | Cytokeratyna 7 | 8 | 50 |  |  |  |  |
| 24 | Cytokeratyna 5&6 | 8 | 50 |  |  |  |  |
| 25 | Synaptofizyna | 4 | 50 |  |  |  |  |
| 26 | p16 INK4a | 4 | 50 |  |  |  |  |
| 27 | TTF-1 | 6 | 50 |  |  |  |  |
| 28 | CINtec PLUS Cytology | 2 | 100 |  |  |  |  |
| 29 | p40 | 4 | 50 |  |  |  |  |
| 30 | Ultra View DAB | 22 | 250 |  |  |  |  |
| 31 | Amplification Kit | 2 | 250 |  |  |  |  |
| 32 | Kody kreskowe I | 12 | 500 |  |  |  |  |
| 33 | EZ Prep | 10 | 570 |  |  |  |  |
| 34 | LCS | 64 | 85 |  |  |  |  |
| 35 | Reaction Buffer | 22 | 250 |  |  |  |  |
| 36 | CC1 | 20 | 280 |  |  |  |  |
| 37 | Hematoksylina I | 22 | 250 |  |  |  |  |
| 38 | Odczynnik Bluing'a | 22 | 250 |  |  |  |  |
| 39 | Protease 1 | 2 | 250 |  |  |  |  |
| 40 | Taśma do drukarki | 4 | 2500 |  |  |  |  |
| 41 | Medium do zmykania | 4 | 50 |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

Tab. 2 – Dzierżawa aparatu  do badań histopatologicznych

| Lp. | Nazwa | Oferowany model/typ, producent, rok produkcji | Ilość | Cena netto w zł / 1 miesiąc | Wartość netto w zł / 24 miesiące | Podatek VAT | Wartość brutto w zł / 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa aparatu do badań histopatologicznych zgodnego z załącznikiem numer 3 do SIWZ 11/2016 |  | 1 szt. |  |  |  |  |

Podsumowanie (tab. 1 + tab. 2)  wartość brutto = ……………………………… zł brutto*

* Wartość brutto w zł z  podsumowania tabeli 1 i tab. 2 należy przenieść do formularza oferty – załącznik numer 1 do SIWZ

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

| Miejscowość………….........., data.......................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ……………… |
| --- | --- |

Zał. nr 3 do SIWZ

Zestawienie wymagań dotyczących dzierżawy aparatu do badań histopatologicznych

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

| Lp. | Aparat do badań histopatologicznych | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny aparat do barwienia preparatów histopatologicznych wykonanych z materiałów utrwalanych w formalinie. Rok produkcji nie starszy niż 2011 rok. |  |
| 2. | System otwarty z możliwością stosowania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu |  |
| 3. | Automatyczne wykonywanie pełnego barwienia immunohistochemicznego od etapu deparafinizacji preparatów do barwienia tkanki metodami immunohistochemicznymi IHC, (z możliwością wykonania barwień podwójnych IHC) lub opartymi na hybrydyzacji in situ (ISH, CISH, SISH) |  |
| 4. | Czas barwienia w jednym cyklu: 3,5 godz – 4 godz. dla IHC |  |
| 5. | Minimum 20 miejsc na preparaty mikroskopowe |  |
| 6. | Możliwość oznaczenia od 1 do minimum 17 przeciwciał w jednym cyklu pracy |  |
| 7. | Aparat bezigłowy |  |
| 8. | Ilość dozowanego odczynnika jednolita dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału na szkiełku podstawowym |  |
| 9. | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych |  |
| 10. | Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą barkodów lub chipów |  |
| 11. | Drukarka do barkodów (kodów kreskowych) |  |
| 12. | Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka |  |
| 13. | Możliwość zaprogramowania opóźnionego startu |  |
| 14. | Możliwość stosowania bezksylenowej techniki przeprowadzania preparatów |  |
| 15. | Odpady nie wymagające neutralizacji |  |
| 16. | Wyposażenie w system zasilania awaryjnego, umożliwiający bezpieczne zakończenie procesu |  |
| 17. | Możliwość zdalnej obsługi oraz serwisowania przez Internet lub linię telefoniczną |  |

Dostarczony przez Wykonawcę aparat do badań histopatologicznych winien spełniać wszystkie wymagania określone w powyższej tabeli. Brak spełnienia tych wymagań będzie podstawą do odrzucenia oferty.

| Miejscowość………….........., data.......................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ……………… |
| --- | --- |

# Zał. nr 4 do SIWZ

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę testów i akcesoriów do aparatu do badań histopatologicznych wraz z dzierżawą aparatu do badań histopatologicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. (postępowanie nr WSZ-EP-11/2016)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) .

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 5 do SIWZ

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów i akcesoriów do aparatu do badań histopatologicznych wraz z dzierżawą aparatu do badań histopatologicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 6 do SIWZ

# Projekt umowy nr 11/2016

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# Łukasza Dolatę – Dyrektora

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)    została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest:

  - dostawa testów i akcesoriów do aparatu do badań histopatologicznych

  - dzierżawa aparatu do badań histopatologicznych

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę przedmiotu umowy 
wraz z dzierżawą aparatury w następującym asortymencie, cenach i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………(w zależności od wybranej oferty)……………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust. 1 SIWZ.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na oferowane testy i akcesoria do aparatu do badań histopatologicznych wynosił  min. 12 miesięcy od daty dostawy.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (00/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Czynsz za dzierżawę aparatu płatny będzie z dołu w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wystawianej przez Wykonawcę 1 raz w miesiącu. Faktury wystawione będą na ostatni dzień miesiąca.

Wykonawca zobowiązany jest  do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

PRAWO OPCJI

- W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanych testów i akcesoriów dla pozycji:

- z ilościami 2- 6 opakowań – do 50% w danej pozycji

- pozostałych – do 30%  w danej pozycji z zaokrągleniem w dół

po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

Zamawiający o skorzystaniu z prawa opcji  poinformuje Wykonawcę.

2. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

4.Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji umowy: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy testów i akcesoriów do aparatu do badań histopatologicznych  w ciągu ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

§5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 – Magazyn, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 2 dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- Wymagania dotyczące dostawy aparatu i serwisu w ramach wynagrodzenia umownego:

  - dostawa aparatu do Zakładu Patomorfologii w terminie do 2 tyg. od dnia podpisania umowy,

  - instalacja i aktualny przegląd techniczny,

  - wykonawca udzieli gwarancji na cały okres dzierżawy aparatu - bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego,

  - w ramach gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy,

  - wykonawca gwarantuje rozpoczęcie naprawy w terminie nie dłuższym niż 48 godz. od otrzymania zgłoszenia awarii,

  - w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni Wykonawca dostarczy aparat zastępczy o takich samych parametrach,

  - w przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu wykonawca wymieni wadliwy aparat na nowy,

  - demontaż i odbiór dzierżawionego aparatu w przeciągu 4 tygodni po upływie terminu umowy.

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zapewni również w terminie uzgodnionym 
z zamawiającym szkolenie dla personelu Zakładu Patomorfologii w ilości 4 osób  z obsługi aparatu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Wykonawca opóźnia się z dostawą lub reklamacją testów i akcesoriów więcej niż 3 dni

- Co najmniej 3-krotnego opóźnienia Wykonawcy w dostawie lub reklamacji testów i akcesoriów

- Wykonawca opóźnia się z dostawą aparatu lub czynnościami opisanymi w § 5 ust. 4 co najmniej 5 dni

Innego rażącego naruszenia przepisów lub umowy przez Wykonawcę.

§6

ZMIANY TREŚCI UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Zmianie ulegnie wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną lub Radę  Ministrów.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie.

3.  Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 i 3 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację kosztów, mających wpływ na przedmiotową zmianę.

4.Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

- za nieterminową dostawę testów i akcesoriów do badań hitopatologicznych lub realizację reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości  brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminową dostawę aparatu do badań histopatologicznych lub czynności określonych w § 5 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto  za dzierżawę aparatu  za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 10% wartości umowy brutto

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§8

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.  Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

- Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |