Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na konserwację
 i naprawę urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie:

Oferujemy wykonanie zamówienia za okres 24 miesięcy za łączną cenę:  (suma podpunktów a i b) ………………………………………………………………………………………...złotych brutto

w tym:

- konserwacja i utrzymanie gotowości stacji monitorowania jak niżej:

| Lp. | Nazwa usługi | Ilość szt. | Częstotliwość konserwacji w ciągu roku | Częstotliwość konserwacji w czasie trwania umowy, tj. 24 Miesiące | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł Wg wzoru: (Kolumna nr 3 x kolumna nr 5 x kolumna nr 6 ) | Podatek VAT | Wartość brutto w zł (Kolumna nr 7 + kolumna nr 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Konserwacja klap dymowych | 271 | 2 x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 2. | Konserwacja elementu sterującego klapy dymowej | 104 | 2 x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 3. | Konserwacja siłownika klapy dymowej | 322 | 2 x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 4. | Konserwacja klapy odcinającej ręcznej na wentylacji | 260 | 2 x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 5. | Konserwacja centrali oddymiającej | 8 | 2 x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 6. | Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru |
|  | - izotopowe czujki dymu | 1222 | 4x/rok | 8x |  |  |  |  |
|  | - badanie szczelności czujki | 1222 | 1x / rok | 2x |  |  |  |  |
|  | - czujki dymu | 1622 | 4x/ rok | 8x |  |  |  |  |
|  | - centralka sygnalizacji pożaru | 9 | 4x/ rok | 8x |  |  |  |  |
|  | - ROP | 376 | 4x/ rok | 8x |  |  |  |  |
|  | - moduł sterujący | 124 | 4x/ rok | 8x |  |  |  |  |
|  | - utylizacja czujek izotopowych dymu | do 15 | 1x/rok | 2x |  |  |  |  |
| 7. | Badanie szczelności czujek izotopowych DIO - 30 | 60 | 4x/ rok | 8x |  |  |  |  |
| 8. | Konserwacja drzwi ppoż. z elektro trzymaczem | 48 | 2x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 9. | Konserwacja drzwi ppoż | 183 | 2x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 10. | Konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego |
|  | Przegląd i konserwacja centrali sterującej i urządzeń wzmacniających dźwiękowego systemu ostrzegawczego | 3 | 2x/ rok | 4x |  |  |  |  |
|  | Przegląd i konserwacja linii sygnałowych oraz głośników dźwiękowego systemu ostrzegawczego | 1059 | 4x/rok | 8x |  |  |  |  |
| 11. | Konserwacja gaśnic |
|  | - przegląd gaśnic (w tym badanie dozorowe UDT, czyszczenie malowanie) | 53 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
|  | - przegląd gaśnic ( w tym czyszczenie malowanie) | 183 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
|  | - wymiana lub napełnienie środka gaśniczego | do 10 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
| 12. | Konserwacja hydrantów |
|  | - konserwacja hydrantów wewnętrznych | 148 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
|  | - konserwacja hydrantów zewnętrznych | 24 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
|  | - badanie węży hydrantowych | 40 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
| 13. | Materiały eksploatacyjne – papier do drukarek central sygnalizacji pożaru | 50 | 1x/rok | 2x |  |  |  |  |
| 14. | Wymiana akumulatorów w centralach systemu sygnalizacji pożaru | 4 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
| 15. | Wymiana akumulatorów w centralach oddymiania | 4 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
| 16. | Utrzymanie gotowości stacji monitorowania (monitoring z PSP Konin) | 2 | 12x/rok | 24x |  |  |  |  |
| 17. | Przegląd systemu ASBIG | 2 | 4x/rok | 8x |  |  |  |  |
| 18. | Konserwacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego KB-200 | 1 | 4x/rok | 8x |  |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |

- stawka roboczogodziny (Rbg) brutto …………………zł/ godz.

stawka roboczogodziny brutto w zł  ……………….x 400 roboczogodzin (liczba   roboczogodzin w ciągu  24 miesięcy)   =      ……………………………..zł wartość robocizny brutto w zł z narzutami przy naprawie urządzeń przeciwpożarowych

Podsumowanie (punkt a + punkt b)  wartość brutto = ……………………………… zł brutto*

* Wartość brutto w zł z  podsumowania punktów a i b  należy przenieść do punktu numer 1   niniejszego formularza.

- Akceptujemy 30 dniowy termin związania ofertą.

- Akceptujemy następujące warunki płatności: płatność uregulowana zostanie przelewem 
w terminie  30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje 
i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

6. Oświadczamy, że zapewnimy monitoring pożarowy z Komendą Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zgodnie z zasadami dotyczącymi podłączenia systemów sygnalizacji pożaru do Państwowej Straży Pożarnej.

7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ....... do nr .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Oświadczam, że*:

□ nie należę

□ należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć

9. Oferta została złożona na .......... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

Zał. nr 2 do SIWZ

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację  i naprawę urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie   (nr sprawy WSZ-EP-12/2016)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) .

……………………, dnia…………..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym d

występowania w obrocie prawnym

lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub

podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 3 do SIWZ

.................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację  i naprawę urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie  (postępowanie nr WSZ-EP-12/2016)  w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

…………………….…, dnia……….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Projekt umowy   12/2016

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę -  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................................

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest konserwacja i naprawa urządzeń przeciwpożarowych zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w które wyposażone są obiekty Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w następującym asortymencie, cenach i ilościach:

| Lp. | Nazwa usługi | Ilość szt. | Częstotliwość konserwacji w ciągu roku | Częstotliwość konserwacji w czasie trwania umowy, tj. 24 Miesiące | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł Wg wzoru: (Kolumna nr 3 x kolumna nr 5 x kolumna nr 6 ) | Podatek VAT | Wartość brutto w zł (Kolumna nr 7 + kolumna nr 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Konserwacja klap dymowych | 271 | 2 x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 2. | Konserwacja elementu sterującego klapy dymowej | 104 | 2 x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 3. | Konserwacja siłownika klapy dymowej | 322 | 2 x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 4. | Konserwacja klapy odcinającej ręcznej na wentylacji | 260 | 2 x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 5. | Konserwacja centrali oddymiającej | 8 | 2 x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 6. | Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru |
|  | - izotopowe czujki dymu | 1222 | 4x/rok | 8x |  |  |  |  |
|  | - badanie szczelności czujki | 1222 | 1x / rok | 2x |  |  |  |  |
|  | - czujki dymu | 1622 | 4x/ rok | 8x |  |  |  |  |
|  | - centralka sygnalizacji pożaru | 9 | 4x/ rok | 8x |  |  |  |  |
|  | - ROP | 376 | 4x/ rok | 8x |  |  |  |  |
|  | - moduł sterujący | 124 | 4x/ rok | 8x |  |  |  |  |
|  | - utylizacja czujek izotopowych dymu | do 15 | 1x/rok | 2x |  |  |  |  |
| 7. | Badanie szczelności czujek izotopowych DIO - 30 | 60 | 4x/ rok | 8x |  |  |  |  |
| 8. | Konserwacja drzwi ppoż. z elektro trzymaczem | 48 | 2x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 9. | Konserwacja drzwi ppoż | 183 | 2x/rok | 4x |  |  |  |  |
| 10. | Konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego |
|  | Przegląd i konserwacja centrali sterującej i urządzeń wzmacniających dźwiękowego systemu ostrzegawczego | 3 | 2x/ rok | 4x |  |  |  |  |
|  | Przegląd i konserwacja linii sygnałowych oraz głośników dźwiękowego systemu ostrzegawczego | 1059 | 4x/rok | 8x |  |  |  |  |
| 11. | Konserwacja gaśnic |
|  | - przegląd gaśnic (w tym badanie dozorowe UDT, czyszczenie malowanie) | 53 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
|  | - przegląd gaśnic ( w tym czyszczenie malowanie) | 183 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
|  | - wymiana lub napełnienie środka gaśniczego | do 10 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
| 12. | Konserwacja hydrantów |
|  | - konserwacja hydrantów wewnętrznych | 148 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
|  | - konserwacja hydrantów zewnętrznych | 24 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
|  | - badanie węży hydrantowych | 40 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
| 13. | Materiały eksploatacyjne – papier do drukarek central sygnalizacji pożaru | 50 | 1x/rok | 2x |  |  |  |  |
| 14. | Wymiana akumulatorów w centralach systemu sygnalizacji pożaru | 4 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
| 15. | Wymiana akumulatorów w centralach oddymiania | 4 | 1x/ rok | 2x |  |  |  |  |
| 16. | Utrzymanie gotowości stacji monitorowania (monitoring z PSP Konin) | 2 | 12x/rok | 24x |  |  |  |  |
| 17. | Przegląd systemu ASBIG | 2 | 4x/rok | 8x |  |  |  |  |
| 18. | Konserwacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego KB-200 | 1 | 4x/rok | 8x |  |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania napraw instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz zakupu części zamiennych do naprawy  za wynagrodzenie ( cena 1 roboczogodziny)  ……………..… z ł brutto.

3. Naprawy wynikające ze stwierdzonych usterek wykonywane będą na podstawie odrębnego   zlecenia, i rozliczane w oparciu o kosztorys sporządzony na stawkach roboczych i narzutach nie wyższych niż wynikające z aktualnego SECOCENBUDU nie wyższych niż:

-   stawka roboczogodziny (Rbg) –  wg złożonej oferty  zł/godz.

-    koszty pośrednie (Kp) + koszty zaopatrzenia (Kz) – 65%

-    zysk (Z) – 12%

-     podatek VAT

4.  .Obniżenie cen jednostkowych w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi określone w § 1  punkt 1 i 2 umowy nie może przekroczyć łącznie  kwoty netto ………………zł,- plus podatek VAT ………………zł  co stanowi wartość brutto ………………….. zł.,- /słownie: ………………….., w tym kwota brutto za konserwację ………………………. zł,  kwota brutto za 400 Rbg …………………..zł oraz kwota brutto za naprawy nie więcej niż  36.000,00 zł .

- W cenę wliczone są koszty dojazdu oraz wszystkie opłaty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądów i konserwacji realizowane będzie po przedstawieniu protokołu odbioru wykonania prac zatwierdzonego przez obie strony. Protokół odbioru prac jest jednocześnie dokumentem gwarancji prawidłowo wykonanych przeglądów i konserwacji.

- Zapłata następowała będzie każdorazowo, po zrealizowaniu części zamówienia, przelewem 
na konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w Urzędzie Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ................., oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w Urzędzie Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany  jest do wykonywania przeglądów  według częstotliwości określonej 
w § 1 ust. 1 (tabela)  niniejszej umowy.

§ 4.

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać czynności konserwacyjne polegające na :

- konserwacji i utrzymaniu sprawności klap dymowych,

- konserwacji elementu sterującego klapy dymowej,

- konserwacji siłownika klapy dymowej,

- konserwacji centrali oddymiającej,

- konserwacji i utrzymaniu sprawności instalacji sygnalizacji pożaru :

- izotopowych czujek dymu

- czujek dymu,

- badaniu szczelności izotopowych czujek dymu,

- central sygnalizacji pożaru,

- ROP,

- modułów sterowań,

- utylizacji czujek izotopowych dymu

- konserwacji drzwi ppoż. z elektro trzymaczem,

- konserwacji i utrzymaniu sprawności instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

- konserwacji i utrzymani sprawności gaśnic,

- konserwacji i utrzymaniu sprawności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej instalacji sygnalizacji pożaru należy wykonanie wszystkich czynności konserwacyjnych wynikających z instrukcji obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu, w szczególności :

  - sprawdzenie daty i czasu na centrali pożarowej,

  - przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji,

  - sprawdzenie działania centrali, jej stanu technicznego,

  - sprawdzenie zdatności centrali do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych np. sterowanie klapami dymowymi, wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi, itp.,

  - sprawdzenie i regulacja przycisków i sygnalizatorów,

  - sprawdzenie działania linii – pętli dozorowych i sygnałowych,

  - prowadzenie przeglądu i konserwacji linii – pętli dozorowych i sygnałowych wraz z usunięciem zauważonych uszkodzeń, czujek pożarowych, przycisków pożarowych ROP,

  - sprawdzenie poprawności działania czujek pożarowej zgodnie z zaleceniami producenta oraz za pomocą imitatora dymu i temperatury itp. wraz z ich czyszczeniem,

  - kontrola izotopowych czujek dymu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawa atomowego,

  - sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii – pętli dozorowych 
i sygnałowych wraz z usunięciem zauważonych uszkodzeń,

  - sprawdzenie stanu akumulatorów,

  - wymiana części o ograniczonej żywotności (np. lampek, bezpieczników, szybek ochronnych itp.),

  - przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego, grupowych szkoleń personelu obsługującego i osób dozoru.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego należy :

- przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji,

- usunięcie zabrudzeń i odkurzenie centrali DSO (szafy RACK wraz ze wzmacniaczami),

- sprawdzenie stanu akumulatorów – pomiar pojemności i napięcia każdego akumulatora oddzielnie,

- sprawdzenie współpracy systemów DSO i SAP (sygnalizacja uszkodzeń systemu DSO 
w centrali SAP, praca systemu DSO w trybie automatycznym – wyzwalanym przez centralę SAP, wyzwalanie komunikatu DSO z systemu SAP – pobudzenie ROP),

- sprawdzenie raportów z centrali,

- sprawdzenie poprawności działania nagranych komunikatów (w trybie automatycznym, 
z pulpitu mikrofonowego i za pomocą mikrofonu strażaka) do stref nagłośnienia,

- dokonać pomiaru natężenia dźwięku oraz współczynnika zrozumiałości mowy – pomiar udokumentować protokołem.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji systemów oddymiania należy :

- optyczna kontrola urządzeń systemu,

- alarmowe otwieranie klap dymowych,

- ręczne otwarcie klap do przewietrzenia,

- sprawdzenie naciągów w klapach odcinających ręcznych,

- sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć,

- regulacja klap,

- sprawdzenie zadziałania wentylatorów oddymiających,

- sprawdzenie stanu akumulatorów,

- pomiary elektryczne (klapy zasilane 230 V).

  - Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji drzwi przeciwpożarowych należy :

- oględziny zewnętrzne – czy nie ma uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie i regulacja położenia oraz pracy skrzydeł drzwiowych, prawidłowość przylegania skrzydeł do ościeżnicy,

- kontrola funkcyjna okuć drzwiowych :

  - regulacja samozamykacza,

  - ustawienie regulatora kolejności zamykania skrzydeł drzwi,

  - zamka,

  - rygli,

  - klamek i innych części mechanicznych,

- konserwacja właściwymi środkami elementów ruchomych wymagających przesmarowania (zawiasy, zamek, zapadki ),

- kontrola stanu uszczelek w tym pęczniejących,

- sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania trzymaczy elektromagnetycznych, przycisków,

- zabezpieczenie ewentualnych ognisk korozji farbą podkładową z zaleceniem technologii renowacji powłoki lakierniczej,

- sprawdzenie poprawności mocowania listew szklarskich i wkrętów mocujących listwy,

- opiniowanie konieczności napraw lub wymiany wyrobu.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji hydrantów należy :

- sprawdzenie czy hydrant nie jest zastawiony,

- sprawdzenie czy nie ma widocznych uszkodzeń,

- sprawdzenie czy elementy nie są skorodowane, zabezpieczenie ewentualnych ognisk korozji farbą podkładową z zaleceniem technologii renowacji powłoki lakierniczej

- sprawdzenie czy miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,

- sprawdzenie czy mocowanie do ścian jest prawidłowe, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mocowania usterkę usunąć,

- sprawdzenie ciśnienia roboczego oraz równomierności wypływu wody (wskazane jest użycie miernika przepływu i ciśnienia),

- sprawdzenie węży parcianych czy na całej długości nie wykazują oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia, należy 
w protokole badania wskazać do wymianu na nowy,

- sprawdzenie prawidłowości zacisku lub taśmowania węża,

- sprawdzenie zwijadła wężowego oraz jego lekkości obracania się w obu kierunkach,

- sprawdzenie czy zawór odcinający działa prawidłowo,

- sprawdzenie czy prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać,

- poddanie węży co 5 lat próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Po dokonaniu powyższych przeglądów hydrant powinien być oznakowany aktualną „Kontrolką sprzętu ppoż.” W przypadku konieczności naprawy na hydrancie należy umieścić napis NIECZYNNY.

  - Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji gaśnic należy :

- sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy,

- sprawdzić ciężar lub objętość środka gaśniczego,

- sprawdzić terminy przypadających kontroli zbiorników ciśnieniowych,

- sprawdzić stan węży i zabezpieczeń,

- sprawdzić parametry fizyczne i chemiczne środka gaśniczego,

- sprawdzić elementy z tworzywa sztucznego, czy nie są uszkodzone,

- sprawdzić drożność wylotu i prądownicy,

- sprawdzić powłokę malarską,

- sprawdzić czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,

- sprawdzić uchwyt gaśnicy - czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony

- wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre autoryzowane przez producenta,

- usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć,

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji stałego urządzenia gaśniczego gazowego Kb-200 należy wykonanie czynność wg DTR urządzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji systemu ASBIG należy wykonanie czynności wg DTR urządzenia

- Wykonawca zobowiązuje się również do utrzymania gotowości stacji monitorowania.

- Wykonawca zapewnia monitoring  pożarowy z Komendą Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zgodnie z zasadami dotyczącymi podłączenia systemów sygnalizacji pożaru do Państwowej Straży Pożarnej z dniem zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania urządzeń przeciwpożarowych w stanie sprawnym technicznie.

( 5.

SERWIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zapewnia serwis całodobowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do
usunięcia usterek lub awarii w czasie nie dłuższym niż …………godzin  od chwili zgłoszenia albo uzyskania akceptacji Zamawiającego (zgodnie z ust. 3 i 5).

- Usterki lub awarie będą zgłaszane Wykonawcy  pocztą elektroniczną na adres ………………

- Usuwanie usterek lub awarii – wykonywane  będzie:

- po dokonanym przeglądzie, jeśli w trakcie czynności przeglądowych Wykonawca stwierdzi taką potrzebę

- na odrębne zlecenie  ze strony Zamawiającego.

- Czas usunięcia usterki lub awarii – do 72 godzin   liczonych od  przystąpienia do naprawy

- W sytuacji określonej w ust. 3 lit a) Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyceny naprawy i uzyskania akceptacji.

- Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy podmiotom trzecim lub odstąpić od jej wykonania.

- Wszystkie prace dotyczące przeglądów technicznych lub naprawy serwisowe wykonywane będą 
w czasie dni roboczych i w godzinach urzędowania uzgodnionych ze Wykonawcą.

- O szczegółowym terminie wykonywania przeglądów technicznych Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem.

( 6.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:

- w  wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu konserwacji poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych,

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy.

- za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia lub usunięciu usterek lub awarii w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§7

ZMIANY TREŚCI UMOWY

- Strony postanawiają, iż dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Zmianie ulegnie wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną lub Radę  Ministrów.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 i 3 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

( 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę ………………. (co najmniej wartość umowy brutto) przez cały okres realizacji zamówienia (deliktowe i kontraktowe). Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa a w szczególności przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych .

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.  Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

6. Umowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla   Wykonawcy natomiast dwa dla Zamawiającego.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |