WSZ-NZ-18/2015                                                                                                                  Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

Osoba do kontaktu( telefon , email)………………………………………………………………….

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Zakładów Diagnostycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

- Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr……………………..……………………..

za cenę………………………………………………………………………………...… ..złotych /netto/

słownie ..............................................................................................................................złotych /netto/ + ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/  słownie...................................................................................................................złotych /podatek VAT/

RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/

Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet , każdy z nich wpisać oddzielnie ( przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna)

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu, 
na swój koszt i odpowiedzialność w ciągu *(niepotrzebne skreślić):

- Wariant 1-	 5 dni roboczych

- Wariant 2-	 4 dni roboczych

- Wariant 3-	 3 dnia roboczych

od dnia złożenia zamówienia.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo przelewem w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

7. Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: minimum 12 miesięcy

Wykonawca oferuje termin ważności na dostarczony asortyment ……………………….

8. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

9.1 W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podmiotu trzeciego | Zakres zasobów podmiotu trzeciego na które powołuje się w ofercie Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

10. Oświadczam, że*:

⁮□ nie należę

□ należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć

11. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1) Wypełniony formularz oferty

2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy Załącznik Nr 2 do

niniejszej SIWZ ( formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w

postaci elektronicznego nośnika – w postaci płyty CD/DVD, w formacie Excel.

Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści z

załącznikiem nr 2 do SIWZ.

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3

4) Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) Umocowanie do złożenia oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów

załączonych do oferty.

7) W sytuacji opisanej w § 9 ust 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (jeżeli dotyczy).

8)Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp – (jeżeli dotyczy).

9) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć katalogi, opisy lub foldery oferowanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

12. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/……………………………………………………………….

2/……………………………………………………………….

3/……………………………………………………………….

13. Oferta została złożona na.......... ponumerowanych i podpisanych stronach.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

...........................................................

Miejscowość………….............,data........................................

Zał. nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet  1 - Sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość w szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 90-92 mm, z żebrami wentylacyjnymi. | 7 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 80 mm, bez żeber wentylacyjnych. | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 55-60 mm, z żebrami wentylacyjnymi. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 90-92 mm, dwukomorowe, z żebrami wentylacyjnymi. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 120 mm, bez żeber wentylacyjnych. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 140 mm, z żebrami wentylacyjnymi. | 900 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 40-60 ml z łopatką , z szerokim wlotem min.2,5 cm, zakręcane. | 600 |  |  |  |  |  |
| 8. | Jałowe pojemniki o poj. 40-60 ml z łopatką z szerokim wlotem min. 2,5 cm, zakręcane, pakowane indywidualnie. | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Jałowe pojemniki o poj. 100-120 ml z szerokim wlotem min.6,0 cm, zakręcane, pakowane indywidualnie. | 10 500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Jałowe pojemniki o poj. 40-60 ml z szerokim wlotem min.4,0 cm, zakręcane, pakowane indywidualnie. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PP, o poj. 4-5 ml, wlot Ø 12 mm | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, wysokość 75 mm, wlot Ø 12 mm | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Jałowe probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, o poj. 4-5 ml , z korkiem, wlot Ø 12 mm, przezroczyste. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, wysokość 100 mm, wlot Ø 15-16 mm | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Jałowe probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, o poj. 10-11 ml , z korkiem, wlot Ø 15-16 mm, przezroczyste. | 45 000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Korki z tworzywa sztucznego, uniwersalne do probówek o Ø 12 mm | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Jałowe ezy z kalibrowanym oczkiem o poj. 1 ul., pakowane po 10-20 szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Jałowe ezy z kalibrowanym oczkiem o poj. 10 ul., pakowane po 10-20 szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Jałowe pipetki Pasteura z tworzywa sztucznego PE, poj. 1 ml, z podziałką co 0,25 ml, pakowane po 5-10 szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 20. | Pipetki Pasteura z tworzywa sztucznego PE, poj. 1 ml, z podziałką co 0,25 ml, długość ok.14 cm | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Jałowe pałeczki z wacikiem bawełnianym i drewnianym trzonkiem o dł.14-15 cm, pakowane indywidualnie. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 22. | Jałowe pałeczki z wacikiem bawełnianym, z trzonkiem z tworzywa sztucznego dł. 15-16 cm, w probówce transportowej. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Jałowe pałeczki z wacikiem bawełnianym o średnicy 1,5 mm, z trzonkiem z drutu aluminiowego o dł.15-16 cm , w probówce transportowej. | 600 |  |  |  |  |  |
| 24. | Jałowe pałeczki z wacikiem wiskozowym, z trzonkiem z tworzywa sztucznego dł. 15-16 cm, w probówce transportowej z podłożem AMIES z węglem. | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 25. | Jałowe pałeczki z wacikiem wiskozowym, z trzonkiem z tworzywa sztucznego dł. 15-16 cm, w probówce transportowej z podłożem AMIES. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 26. | Worki na odpady do autoklawowania 300 / 500 mm | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 27. | Worki na odpady do autoklawowania 400 / 780 mm | 3 600 |  |  |  |  |  |
| 28. | Końcówki typu Eppendorf do pipet o pojemności 0-200 μl, autoklawowalne | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 29. | Końcówki typu Eppendorf do pipet o pojemności 200-1000 μl, autoklawowalne | 2 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  2 - Sprzęt wielorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość w szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szklane probówki okrągłodenne o wymiarach 16/100 mm i pojemności 10 ml | 600 |  |  |  |  |  |

Pakiet 3 - Sprzęt wielorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość w szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkiełka podstawowe do preparatów mikroskopowych, wielkość standardowa, szlifowane, grubość 1 mm | 6 000 |  |  |  |  |  |

Pakiet 4 - Sprzęt wielorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość w szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkiełka nakrywkowe do preparatów mikroskopowych o wymiarach 20/20 mm | 3 000 |  |  |  |  |  |

Pakiet 5 - Sprzęt wielorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość w szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik z pokrywką do barwienia preparatów mikroskopowych kompatybilny z koszyczkiem do barwienia preparatów na 20 szkiełek | 6 |  |  |  |  |  |

Pakiet 6 - Sprzęt wielorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość w szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszyczek z tworzywa PP do barwienia preparatów na 20 szkiełek mikroskopowych (wielkość szkiełka standardowa, grubość 1 mm) kompatybilny z pojemnikiem z pokrywką do barwienia preparatów mikroskopowych | 12 |  |  |  |  |  |

Pakiet 7 - Sprzęt wielorazowego użytku

| L.P. | Nazwa towaru | Ilość sztuk w opak. | Ilość opakowań. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki z tworzywa sztucznego (PS) 9-11ml (16x100-105mm), bez kołnierza i podziałki, stożkowe | 500 | 165 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z tworzywa sztucznego (PS) 4-5ml (12x75mm), bez kołnierza i podziałki, okrągłodenne | 1000 | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Korki uniwersalne o średnicy 11-12 mm - białe | 1000 | 60 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 20x20x0,17mm | 1000 | 90 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka podstawowe cięte, bez pola do opisu 76x26x1mm | 100 | 600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Szkiełka podstawowe cięte, z obustronnym polem do opisu, 76x26x1mm | 100 | 60 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kuwety MACRO z PS o pojemności 4ml | 100 | 165 |  |  |  |  |  |
| 8. | Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul - żółte z PP | 1000 | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

| Miejscowość…………………….., data …………………………… | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej…………………………………………. |
| --- | --- |

WSZ-NZ- 18/2015

Zał. nr 3

.........................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu  jednorazowego i wielorazowego użytku  dla potrzeb Zakładów Diagnostycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

(postępowanie nr WSZ-NZ-18/2015)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

………………..………, dnia ………….….. r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym

lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub

podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wtedy przedstawia on Zamawiającemu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału

WSZ-NZ-18/2015                                                                                                                   Zał. nr 4

.........................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę  sprzętu  jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Zakładów Diagnostycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-NZ -18/2015) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

…………………………, dnia ……….….….. r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Projekt umowy nr 18 /2015

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę  –  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu  sprzęt  jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Zakładów Diagnostycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie  w  następującym asortymencie, cenach i ilościach:

……………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

- Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych 
z faktycznymi potrzebami Zamawiającego..

- Ceny, o których mowa w ust. 1 nie będą ulegały zmianie w trakcie trwania umowy z wyjątkiem zmniejszenia w każdym przypadku ich wartości.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ……………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktur.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktur.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 36 miesięcy  od dnia zawarcia umowy.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej (również za pośrednictwem faksu) z odpowiednim wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ………………..   od dnia złożenia zamówienia.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 -  Magazyn , na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin 
od złożenia reklamacji.

- Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: …………………………………………… zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.

5. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w  wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

5.1. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian , o których mowa w ust. 10.1.

5.2. W wypadku zmiany, o której mowa w ust.10.1 lit a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

5.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 10.1 lit b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 10.1 lit c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

5.5. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 10.1 lit. a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia uzasadniającego wysokość dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.10.1 litera b i c.

5.6. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§5

PODMIOTY TRZECIE

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienia za pomocą podmiotów trzecich 
(w tym  podwykonawców) na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny/osoby/ zdolność ekonomiczna i finansowa*) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego…………….w zakresie…………..w formie……………

2. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu trzeciego o którym mowa w punkcie 1, jedynie  za  uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

* niepotrzebne skreślić

§ 6

PODWYKONAWSTWO

1.Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom za działania których bierze pełną odpowiedzialność za następujący zakres prac:

1) ………………………………………

2) ……………………………………….

3) ………………………………………..

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo nie spowoduje wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

4.  Postanowienia o których mowa w punktach 1-3  dotyczą również zmian w odpowiednich umowach z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

5.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

6.  Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

7. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu niniejszej umowy.

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu , iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§7

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

      - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 0,1% wartości umowy określonej w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy.

- Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w formie aneksu poprzez przedłużenie terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej  umowy z zachowaniem tych samych warunków umowy, w przypadku gdy ilość przedmiotu umowy wskazana w § 1 ust. 1 nie zostanie wyczerpana w okresie, na który została zawarta niniejsza umowa, wskazanym w  § 3 ust. 1.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.)

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron przysługuje prawo ich rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody zamawiającego ( art. 509 § 1k.c.).

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |