Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę środków do dezynfekcji rąk, skóry, narzędzi, powierzchni, endoskopów, aparatów do hemodializ oraz ostrzy do strzyżarek chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

- Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu  nr ……………………………………

za cenę…………………………………………………………………………………..…złotych /netto/

słownie ..............................................................................................................................złotych /netto/ + ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/  słownie...................................................................................................................złotych /podatek VAT/

RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/

Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy pakiet należy wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu oddzielnie).

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu, 
na swój koszt i odpowiedzialność w ciągu *(niepotrzebne skreślić):

- Wariant 1-	 3 dni roboczych

- Wariant 2-	 2 dni roboczych

- Wariant 3-	 1 dnia roboczego

od dnia złożenia zamówienia.

3. Zobowiązujemy się do dostarczenia przy pierwszej dostawie preparatów  aktualnych  kart charakterystyki substancji niebezpiecznych preparatów oraz produktów leczniczych w ilości po 1 sztuce dla każdego oddziału  szpitalnego na którym dany środek będzie używany.

Zobowiązujemy się również   do  dostawy dodatkowych naklejek z nazwą i sposobem użycia preparatu na  butelki wymienne przy każdej partii produktu w ilościach wskazywanych na bieżąco w zamówieniach towaru przez Zamawiającego

4.W przypadku zmiany karty charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz produktu leczniczego  zobowiązujemy się   niezwłocznie zawiadomić o w/w fakcie  Zamawiającego oraz dostarczyć Zamawiającemu aktualny dokument.

5. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

7. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

8. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie  60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

9. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

10. Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

Wykonawca oferuje termin ważności na dostarczony asortyment ……..

11. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

11.1 W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podmiotu trzeciego | Zakres zasobów podmiotu trzeciego na które powołuje się w ofercie Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

12. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczenia z postępowania 
z powodów, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

13. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć

14. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ....... do nr .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania

15. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- Wypełniony formularz oferty.

- Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 2 do oferty.   Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami) - załącznik nr 3 do oferty.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) - załącznik nr 4 do oferty.

- Oświadczenie dotyczące opakowań/kanistrów – załącznik nr 5 do oferty

- W sytuacji opisanej w § 9 ust 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - (jeżeli dotyczy).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Umocowanie do podpisania oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt

5 ustawy Pzp - (jeżeli dotyczy)

10) Dokumenty i próbki potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego zgodnie z zapisem  § 10 ust. 3 SIWZ.

16. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/ ………………………………………………………………

2/……………………………………………………………….

17. Oferta została złożona na .......... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

zał. nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

  - Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1  Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, do odkażania skóry przed iniekcjami

| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa, producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 2min.). opakowanie 500 ml | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 2min.). opakowanie 5000 ml | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat alkoholowy do higienicznej, chirurgicznej dezynfekcji i pielęgnacji rąk; niewysuszający i niealergizujący o pH 5,0; działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV i HIV); zawierający substancje z trzech różnych grup chemicznych; bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych; o przedłużonym (min 3h) działaniu, przebadany klinicznie i dermatologicznie. Pozytywna kliniczna opinia IMiDz. Produkt leczniczy. opakowanie 500 ml | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat alkoholowy do higienicznej, chirurgicznej dezynfekcji i pielęgnacji rąk; niewysuszający i niealergizujący o pH 5,0; działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV i HIV); zawierający substancje z trzech różnych grup chemicznych; bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych; o przedłużonym (min 3h) działaniu, przebadany klinicznie i dermatologicznie. Pozytywna kliniczna opinia IMiDz. Produkt leczniczy.Opakowanie 5000 ml | 350 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wodny preparat na bazie 3-4% chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego, glicerolu i tlenków alkilodimetyloaminowych przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta. Bez zawartości eteru i izopropanolu.. Skuteczny wobec bakterii łącznie z MRSA, grzybów oraz HIV i HBV. Opakowanie 500 ml | 120 |  |  |  |  |  |
| 6 | Niealkaiczny preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych składników. Zawierający APG, oraz składniki natłuszczające. Niezawierający mydła. Niepowodujący wysuszania skóry rąk o lekko kwaśnym pH 5,0; usuwający pozostałości po maściach. Przetestowany klinicznie i dermatologicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.Opakowanie 500 ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Niealkaiczny preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych składników. Zawierający APG, oraz składniki natłuszczające. Niezawierający mydła. Niepowodujący wysuszania skóry rąk o lekko kwaśnym pH 5,0; usuwający pozostałości po maściach. Przetestowany klinicznie i dermatologicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.Opakowanie 6 litrów | 300 |  |  |  |  |  |
| 8 | Emulsja o działaniu natłuszczającym i ochronnym zawierająca witaminę E, przeznaczona do pielęgnacji rąk i całego ciała; o działaniu regeneracyjnym i efekcie leczniczym. Produkt winien posiadać potwierdzoną skuteczność swoich właściwości pielęgnujących w testach. Przebadana, przetestowana dermatologicznie oraz przetestowana klinicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.Opakowanie 500 ml | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Emulsja nawilżająca i natłuszczająca do pielęgnacji rąk i ciała z dodatkiem wosku pszczelego (bez dodatków np. rumianku, ananasa, awokado itp.). Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.Opakowanie 500 ml | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Bezzapachowa emulsja oleju w wodzie nawilżająca i natłuszczająca do pielęgnacji rąk i ciała z dodatkiem wosku pszczelego i olejków pielęgnujących (bez dodatków np. rumianku, ananasa, awokado itp.) Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.Opakowanie 500ml | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min. 70%) i nadtlenku wodoru. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Działający w czasie 15s na bakterie (włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno – 2min). Wartość pH 5,5 – 6,9 Przebadany klinicznie i dermatologicznie.Opakowanie 1000 ml | 430 |  |  |  |  |  |
| 12 | Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min. 70%) i nadtlenku wodoru. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Działający w czasie 15s na mikroorganizmy występujące na skórze, na bakterie (włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV – 2min, HIV, Herpes, Rota, Adeno – 1 min). Wartość pH 5,5 – 6,9. Przebadany klinicznie i dermatologicznie.Opakowanie 350 ml | 800 |  |  |  |  |  |
| 13 | Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min. 70%) i nadtlenku wodoru. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Działający w czasie 15s na mikroorganizmy występujące na skórze, na bakterie (włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV – 2min, HIV, Herpes, Rota, Adeno – 1 min). Wartość pH 5,5 – 6,9. Przebadany klinicznie i dermatologicznie.Opakowanie 1000 ml | 950 |  |  |  |  |  |
| 14 | Gotowy do użytku preparat do dekontaminacji i płukania jamy ustnej zawierający diglukonian chlorheksydyny. Zapobiega powstawaniu płytki nazębnej, próchnicy, zapalenia przyzębia i dziąseł. Odpowiedni do stosowania na uszkodzonych błonach śluzowych. Długotrwały efekt bariery przeciwdrobnoustrojowej.Opakowanie 300ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Uniwersalny dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach: dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni. Plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych, koloru białego o następujących wymiarach: wysokość łącznie z ramieniem 28,5 cm; szerokość 8,9 cm; długość ramienia 19,7 cm. W celu łatwego przecierania i utrzymania czystości bez wystających elementów mocujących. Dostosowany do pojemników o poj. 500 ml. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5ml lub 1ml lub 1,5ml.), Element pompki łatwo demontowany. Dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i _w. przeciekania). Możliwość instalacji (bez konieczności przykręcania do ściany) tacki zabezpieczającej przed kapaniem podczas pobierania preparatu i zabezpieczającej powłoki akrylowe przed preparatami alkoholowymi. Łatwy montaż i demontaż, tzn. powieszenie i zdjęcia dozownika ze ściany bez konieczności przykręcania i odkręcania całego dozownika. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

Pakiet 2 Preparaty do mycia i dezynfekcji  narzędzi i sprzętu endoskopowego

| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa, producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus). Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Pozytywna opinia IMiDz w zakresie dezynfekcji inkubatorów. Czas działania: B, F, V, Tbc* - 30 min; B, F ,V , Tbc*, S - 6 h (z aktywatorem) * M.Tuberculosis.Opakowanie 10 kg | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus). Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Pozytywna opinia IMiDz w zakresie dezynfekcji inkubatorów. Czas działania: B, F, V, Tbc* - 30 min; B, F ,V , Tbc*, S - 6 h (z aktywatorem) * M.Tuberculosis.Opakowanie 20 kg | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aktywator (substancja nieżrąca) do w/w preparatu, poszerzający spektrum działania o Tbc (M.tuberculosis) i S; czasowo zabarwiający roztwór; wymagana deklaracja zgodności CE.Opakowanie 2000ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat bezaldehydowy na bazie nadwęglanu sodu, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów; działający na B, F, V (Poliovirus, Adenovirus), Tbc (Mycobacterium tuberculosis) i S (tlenowe i beztlenowe). Przygotowanie roztworu bez konieczności stosowania wody ciepłej. Wymagane oryginalne paski testowe do każdej ilości preparatu, sprawdzające aktywność roztworu roboczego Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia firmy Olympus Optical do dezynfekcji endoskopów oraz deklaracja zgodności CE. Czas działania B, F (C. Albicans), V, Tbc (m. terrae i avium), S (Cl. Difficille rybotyp 027, Cl. Perfringens) – 10 min, Tbc (m. tuberculosis), S ( B. Subtilis), F (A. Niger) -15 min. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dokumenty z wykonanych badań dotyczących skuteczności mikrobiologicznej, które muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wytwórcę lub zaakceptowanego przez wytwórcę dystrybutora oferowanego produktu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego kopii tych dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 48 godzin od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.Opakowanie winno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane, przeklejanie etykiety na obcojęzyczne opakowanie nie będą akceptowane.Opakowanie 6 kg | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego bez zawartości aldehydów, związków tlenowych. Na bazie IV rzędowych amin z zawartością pochodnych alkoholowych. Spektrum działania obejmujący B, (w tym TbC, MRSA), F, V ,(w tym adeno, rota HBV,HIV,HCV,Vaccinia) w czasie do 60 min. Ponadto możliwość stosowania roztworu użytkowego do 7 dni przy obciążeniu białkowym.Opakowanie 2000ml | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnego sprzętu endoskopowego na bazie aldehydu glutarowego o stężeniu nie większym niż 2,2 %, o działaniu przedłużonym do 14 dni. Spektrum działania obejmujące B, w tym Tbc, F, V w czasie do 20 min. Posiadający działanie sporobójcze do 10 godzin. Preparat musi posiadać pisemną pozytywną opinię firmy Olympus. Opakowanie 5000 ml | 30 |  |  |  |  |  |
| 6a | Paski wskaźnikowe do w/w kanistrów.Opakowanie 60 szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparat enzymatyczny przeznaczony do mycia delikatnego sprzętu endoskopowego, dobrze rozpuszczający białko, wymagany czas działania 1-3 min, kompatybilny z preparatami do dezynfekcji sprzętu endoskopowego w pakiecie 2 poz.6 i 7 Opakowanie 5000 ml | 70 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

Pakiet 3 Preparaty do dezynfekcji powierzchni

| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa, producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. V (Papova i Noro-mysi) do 10 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie 1 l | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. V (Papova i Noro-mysi) do 10 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie 5 l | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat chlorowy w tabletkach na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0). Czas i spektrum działania: działający na bakterie, Tbc (M.tuberculosis), wirusy (Adeno, Polio), grzyby, i spory (Clostridium difficile rybotyp 027 wg EN 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich ( 0,3%)) - do 15min. przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i służący do zalewania plam krwi. Atest PZH HŻ (lub równoważny) do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagane oznakowane miarki do sporządzania roztworu . Czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami). Masa tabletki 2,72g.Opakowanie 300 tabl. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe chusteczki nasączone alkoholami do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, możliwość zastosowania wkładów uzupełniających; bez zawartości aldehydów. Włóknina chusteczki nasączona preparatem posiadającym pozytywna opinię kliniczną IMiDz. Czas i spektrum działania: V (HBV, HCV, HIV) - do 30sekund B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) – do 1 minuty, B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) – do 5 minut. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova, SV40, Noro (przetestowanego na Mysim Norowirusie) – do 10 minut. Opakowanie: 130x245mm op. 90chust. - tuba | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe chusteczki nasączone alkoholami do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, możliwość zastosowania wkładów uzupełniających; bez zawartości aldehydów. Włóknina chusteczki nasączona preparatem posiadającym pozytywna opinię kliniczną IMiDz. Czas i spektrum działania: V (HBV, HCV, HIV) - do 30sekund B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) – do 1 minuty, B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) – do 5 minut. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova, SV40, Noro (przetestowanego na Mysim Norowirusie) – do 10 minut. Opakowanie: 130x245mm op. 90chust. - wkład | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi). Czas i spektrum działania: B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min., B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a.niger), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 15 min. B (włącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie 125 szt. Chusteczki o wymiarach 13 cm x 22 cm.Tuba | 320 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi). Czas i spektrum działania: B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min., B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a.niger), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 15 min. B (włącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie 125 szt. Chusteczki o wymiarach 13 cm x 22 cm.Wkład | 300 |  |  |  |  |  |
| 8 | Suche ścierki sporobójcze, aktywowane wodą, zawierajace detergent do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwe do użycia w obecności pacjentów Redukcja wszystkich patogenów (B,V,F,Tbc, S - En13704.) o nie mniej niż 6 log10 w czasie do 120 sekund. Opakowanie 25szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum działania: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min. Opakowanie: 250ml z atomizerem | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

Pakiet 4 Preparaty do dezynfekcji  maszynowej

| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa, producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do dezynfekcji maszynowej endoskopów giętkich oraz innego sprzętu wrażliwego na temperaturę. Płynny, słabo pieniący się, neutralny środek na bazie aldehydów, nie zawiera aldehydu mrówkowego i czwartorzędowych związków amoniowych .Spektrum działania obejmuje bakterie,( w tym Tbc), grzyby, wirusy, (w tym Polio, Vaccinia, Adeno).Opakowanie 5 l | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do maszynowego i manualnego mycia endoskopów, narzędzi na bazie związków powierzchniowo czynnych, dobrze rozpuszczający białko, osady utwardzone przez wstępną dezynfekcję, kompatybilny (pochodzące od jednego producenta) z preparatem do dezynfekcji endoskopów maszynowej w pakiecie 4 poz 1.Opakowanie 5 l | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

Pakiet 5 Preparaty do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializ

| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa, producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializ na bazie uwodnionego kwasu cytrynowego, kwasu jabłkowego i kwasu mlekowego . 3 % roztwór w temperaturze większej niż 60º C działa: B (Tbc) , F, V (HBV, HVC, HIV) Opakowanie 5l | 280 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat o działaniu czyszczącym i dezynfekcyjnym na bazie kwasu nadoctowego. Preparat o działaniu: B (Tbc) , F, V ( HBV, HCV) opakowanie 10 kg (8,8l) | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Środek dezynfekcyjny, przesnaczony do odtłuszczania, odbiałczania i likwidacji biofilmu w aparatach do hemodializ Opakowanie 5 l | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

Pakiet 6 Narzędzia do przygotowania skóry do zabiegu operacyjnego

| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa, producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza jednorazowe o szerokości cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia nie większa niż 0,25mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, posiadające widoczny nr seryjny (LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu, kompatybilne ze strzyżarką chirurgiczną Care Fusion ( Cardinal Heath) będąca na wyposażeniu szpitala | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrze o dużych nożykach tnących- do włosów grubych wysokość cięcia 0,45mm, szerokość cięcia 39,4mm, kompatybilne ze strzyżarką chirurgiczną Care Fusion ( Cardinal Heath) będącą na wyposażeniu szpitala | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze do włosów w miejscach trudnodostępnych/intymnych wysokość cięcia 0,23mm, szerokość cięcia 25mm, kompatybilne ze strzyżarką chirurgiczną Care Fusion ( Cardinal Heath) będąca na wyposażeniu szpitala | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |
| * wymagane próbki w celu potwierdzenia kompatybilności ze strzyżarką chirurgiczną po 1 sztuce z każdej pozycji |

Pakiet 7 Preparat do dezynfekcji błon śluzowych i ran

| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa, producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową. Gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bezbarwny, nie zawierający jodu i chlorhexydyny, posiadający przedłużone działanie do 1 godziny. Spektrum działania: B, F, V ( HIV, Herpes simplex) pierwotniaki. Produkt leczniczy. Opakowanie 250ml | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową. Gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bezbarwny, nie zawierający jodu i chlorhexydyny, posiadający przedłużone działanie do 1 godziny. Spektrum działania: B, F, V ( HIV, Herpes simplex) pierwotniaki. Produkt leczniczy. Opakowanie 1l | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat w postaci żelu z zawartością dichlorowodorku octenidyny służący do dekontaminacji, nawilżania i oczyszczania ran. Opakowanie 20ml | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

Pakiet 8 Preparat do dezynfekcji przez zmgławianie

| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa, producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe naboje o pojemności 50 ml do dezynfekcji co najmniej 40 m3 powietrza i powierzchni poprzez rozpylanie bez konieczności użycia innego sprzętu zamgławiającego, do zastosowań klinicznych i ekologicznych. Bez zawartości alkoholi, chloru, związków nadtlenowych i ich pochodnych; oparty o Chlorek didecylodimetyloamoniowy 70% o szerokim spektrum biobójczym i szybkim działaniu względem bakterii, grzybów i wirusów. Opakowanie butelka 50ml | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

Pakiet 9 Preparat do mycia i dezynfekcji głowic USG i powierzchni (wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę)

| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa, producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do uzycia. Spektrum działania B,F,Tbc( M.avium,M.terrae,M.tuberculosis),V (HVB,HCV,HIV.Polio,Adeno,Noro),S (Clostridium difficile,Clostridium perfringenes,Bacillus subtilis,Bacilus cereus) w czasie do 5 minut. Posiada badania fazy 2 etapu2 zgodnie z normą PN-EN 14885:2008.Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów,aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, etanolu, propanolu, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do głowic USG, końcówek stomatologicznych, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni occiążonych krwią, plwociną, ropą ,białkami. Kompatybilność z metalami tworzywami sztucznymi. Opakowanie 225 chysteczek (250x300mmm) | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

Pakiet 10

| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa, producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, rotacyjnych, endoskopów. Może być zastosowany w dezynfekcji manualnej, w obiegu zamkniętym, w myjkach ultradźwiękowych. Myje i rozpuszcza pozostałości organiczne (krew, białko, wydzieliny). Chroni przed korozją, wykazuje wysoką tolerancję materiałową. Pozytywna opinia producenta endoskopów Storz. Może być stosowany do mycia i dezynfekcji powierzchni. Wymagane paski testowe (1 opakowanie zawiera 100 pasków) wliczone w cenę preparatu. Nie wymaga aktywatora. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), V (adeno, polio, HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV), S (B.subtilis, C.sporogenes, B.cereus) w czasie do 10 minut i stężeniu do 2%. Możliwość poszerzenia spektrum o A.niger i C.difficile w czasie 60 minut. Badania przeprowadzone dla warunków brudnych. Opakowanie: 1 kg | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

II. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

| Miejscowość…………............., data................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ………………………………………….. |
| --- | --- |

Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu na dostawę środków do dezynfekcji rąk, skóry, narzędzi, powierzchni, endoskopów, aparatów do hemodializ oraz ostrzy do strzyżarek chirurgicznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie  (postępowanie nr WSZ-NZ-22/2015)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

……………………, dnia………………..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym d

występowania w obrocie prawnym

lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub

podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 4 do SIWZ

.................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę środków do dezynfekcji rąk, skóry, narzędzi, powierzchni, endoskopów, aparatów do hemodializ oraz ostrzy do strzyżarek chirurgicznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie  (postępowanie nr WSZ-NZ-22/2015)  w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

…………………….…, dnia……….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 5 do SIWZ

.................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

□ Oświadczam, iż opakowania/kanistry po środkach dezynfekcyjnych nie stanowią odpadu niebezpiecznego i nadają się do przetwarzania /odzysku.*

□  Zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru opakowań/kanistrów po środkach dezynfekcyjnych*

* Zaznaczyć odpowiedni punkt.

…………………….…, dnia……….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Projekt umowy nr 22/2015

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę  – Dyrektora

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ...........................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….…………..

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu środki do dezynfekcji rąk, skóry, narzędzi, powierzchni, endoskopów, aparatów do hemodializ oraz ostrzy do strzyżarek chirurgicznych

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)……………………….

2. Zamawiający zastrzega sobie  zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala.
Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia  w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust. 1 SIWZ 22/2015.

3.Asortyment objęty umową posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na rynku

polskim, które to Wykonawca zobowiązuje się okazać na każde żądanie Zamawiającego.

4. Przy pierwszej dostawie preparatów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty  charakterystyki substancji niebezpiecznych preparatów oraz produktów leczniczych w ilości po 1 sztuce dla każdego oddziału  szpitalnego na którym dany środek będzie używany.

W przypadku zmiany karty charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz produktu leczniczego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o w/w fakcie  Zamawiającego oraz dostarczyć zamawiającemu aktualny dokument.

5. Wykonawca zobowiązany jest do  dostawy dodatkowych naklejek z nazwą i sposobem użycia    preparatu na  butelki wymienne przy każdej partii produktu w ilościach wskazywanych na bieżąco w zamówieniach towaru przez Zamawiającego.

6.W przypadku braku oświadczenia  potwierdzającego, że opakowania/ kanistry po środkach            dezynfekcyjnych nie stanowią  odpadu niebezpiecznego i nadają się do przetwarzania /odzysku  Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego odbioru.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie wcześniej niż od dnia 20.07.2015r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu z odpowiednim wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu……………..  roboczych od momentu złożenia zamówienia.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka szpitalna, na swój koszt  i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca po uznaniu reklamacji za zasadną zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin od złożenia reklamacji.

Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: …………………………………………….

. §5

PODMIOTY TRZECIE

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienia za pomocą podmiotów trzecich 
(w tym  podwykonawców) na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny/osoby/ zdolność ekonomiczna i finansowa*) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego…………….w zakresie…………..w formie……………

2. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu trzeciego o którym mowa w punkcie 1, jedynie  za  uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

* niepotrzebne skreślić

§ 6

PODWYKONAWCY

1.Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom za działania których bierze pełną odpowiedzialność za następujący zakres prac:

1) ………………………………………

2) ……………………………………….

3) ………………………………………..

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo nie spowoduje wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

4.  Postanowienia o których mowa w punktach 1-3  dotyczą również zmian w odpowiednich umowach z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

5.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

6.  Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

7. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu niniejszej umowy.

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu , iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§7

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł,- za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy określonej w treści § 2 ust. 1.

- Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§8

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy w porównaniu do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy zaistnieniu chociażby jednej z poniższych okoliczności:

  - jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dopasowana do zaistniałych okoliczności,

  - zmian podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował

Zamawiający,

  - zmian terminu umowy, jeżeli konieczność taka wynika z okoliczności powstałych po

stronie Zamawiającego lub jest skutkiem siły wyższej,

  - zmian stron umowy wynikających z następstwa prawnego,

  - zmian korzystnych dla Zamawiającego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami).

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron przysługuje prawo ich rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |