Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro  na dostawę systemu implantu zakotwiczonego w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do implantacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

# za cenę .......................  złotych /brutto/

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Dostawę części towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy:

- dla Pakietów 1, 2 własnym środkiem transportu, na swój koszt i odpowiedzialność w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- dla pakietu nr 3 w ciągu ………………. od dnia złożenia zamówienia. Transport odbędzie się na nasz koszt i odpowiedzialność.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

7. Oświadczamy, że termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: minimum 24 miesiące.

8. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

9.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

10. Oświadczam, że*:

⁮ □ nie należę

⁮ □ należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć, ponadto jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

11. Oferta została złożona na.......... ponumerowanych i podpisanych stronach.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

...........................................................

Miejscowość………….............,data........................................

Zał. nr 2

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Oferowany model/ typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System implantu na przewodnictwo kostne o mocy 45 dB HL | 3 szt. |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Oferowany model/ typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty z procesorem o mocy 45 dB HL | 5 szt. |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Oferowany model/ typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty z procesorem o mocy 55 dB HL | 4 szt. |  |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

…………………………………….

…………………….……, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Pakiet 1

System implantu na przewodnictwo kostne o mocy 45 dB HL – 3 szt

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny (wymagany) | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System implantów na przewodnictwo kostne |
| 1.1. | Urządzenie składające się z 3 części (wewnętrznej i dwóch zewnętrznych) –Implantu tytanowego/ magnetycznego, całkowicie wszczepialnego; aparatu słuchowego (procesor mowy) wyposażonego w element metalowy do mocowania z magnesem oraz magnes zewnętrzny łączący wszczepiony implant z aparatem słuchowym | Tak |  |
| 1.2. | Średni próg dla przewodnictwa kostnego wyznaczony audiometrycznie dla częstotliwości 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz jest równy lub mniejszt 45 dB HL. | Tak |  |
| 1.3. | Zastosowanie w leczeniu niedosłuchów przewodzeniowych i mieszanych | Tak |  |
| 1.4. | Certyfikat CE dla urządzeń medycznych i potwierdzenie zgłoszenia systemu do właściwych Instytucji Państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | Tak |  |
| 2. | Część implantowana (wewnętrzna) |
| 2.1. | Implant magnetyczny w tytanowej obudowie kotwiczony w kości skroniowej, mocowany śrubami. Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę. | Tak |  |
| 2.2. | Implant magnetyczny mocowany za pomocą min. 4 mini śrub o długości nie przekraczającej 4 mm | Tak |  |
| 2.3. | Implant tytanowy, który po wszczepieniu nie wystaje poza linię kości czaszki i nie powoduje naprężeń skóry | Tak |  |
| 2.4. | Implant wszczepiany pod skórę głowy, złożony z 2 magnesów w celu optymalnego pozycjonowania procesora dźwięku | Tak |  |
| 2.5. | Implant magnetyczny nie grubszy niż 3 mm | Tak |  |
| 3. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji: narzędzie do wkręcania mini śrub, miarki mierzące grubość skóry ( 3 mm i 5 mm), wzornik miejsca nacięcia skóry |
| 4. | Procesor dźwięku (część zewnętrzna) |
| 4.1. | Procesor dźwięku bezzaczepowy, wyposażony w wibrator kostny | Tak |  |
| 4.2. | Wielokanałowy procesor dźwięku ( co najmniej 8 kanałów) | Tak |  |
| 4.3. | Wbudowane min. 2 mikrofony: kierunkowy i wielokierunkowy | Tak |  |
| 4.4. | Ilość programów min. 4 | Tak |  |
| 4.5. | Automatyczna redukcja szumów i tłumienie sprzężenia zwrotnego | Tak |  |
| 4.6. | Maksymalne wzmocnienie dźwięku dochodzące do 45 dB | Tak |  |
| 4.7. | Możliwość zamocowania aparatu słuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji części wewnętrznej lub podczas wczesnego okresu pooperacyjnego | Tak |  |
| 4.8. | Żywotność baterii min. 15 dni przy pracy 15 godz/ dobę | Tak |  |
| 4.9. | Dostępność w min. 4 kolorach | Tak |  |
| 4.10. | Waga procesora dźwięku max 10 g | Tak |  |
| 4.11. | Procesor dźwięku był przymocowany do skóry głowy za pomocą magnesu, którego powierzchnia wynosi min. 5 cm2 co pozwoli na zredukowanie nacisku na skórę głowy do 1N | Tak |  |
| 4.12. | Urządzenie współpracujące z interfejsem Hi-pro | Tak |  |
| 5. | Magnes zewnętrzny utrzymujący procesor dźwięku |
| 5.1. | Magnes złożony z 2 wbudowanych magnesów utrzymujących procesor dźwięku w odpowiedniej pozycji | Tak |  |

| L.p. | Parametry oceniane | Opis oferowanych parametrów, potwierdzających uzyskanie ilości punktów w parametrach ocenianych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Minimum 6 stopni siły magnesu dobiegającego w zależności od grubości skóry oraz komfortu pacjenta: 6 stopni siły magnesu – 0 pkt. powyżej 6 stopni siły magnesu – 10 pkt. |  |
| 2. | Możliwość wykonania MRI bez wykonywania jakiejkolwiek interwencji chirurgicznej lub zabiegowej przed badaniem rezonansem (pacjent może udać się na badanie bez usuwania jakiejkolwiek części zaimplantowanego uprzednio urządzenia) 1,5T – 0 pkt. Powyżej 1,5T do 3,5T – 10 pkt. |  |
| 3. | Implant magnetyczny składający się z 1 magnesu – 5 pkt. składający się z 2 magnesów – 10 pkt. |  |

Pakiet 2

Implanty z procesorem o mocy 45 dB HL – 5 sztuk

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny (wymagany) | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część implantowa |
| 1.1. | Urządzenie składające się z 3 części (wewnętrznej i dwóch zewnętrznych) –Implantu magnetycznego – całkowicie wszczepialnego; procesora mowy wyposażonego w element do mocowania z magnesem zewnętrznym oraz magnes zewnętrzny łączący wszczepiony implant z procesorem dźwięku. | Tak |  |
| 1.2. | Implant magnetyczny mocowany połączeniem śrubowym do kości skroniowej, długość mocowania śrubowego max 4 mm – podać długość i ilość mocowań śrubowych. Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę. | Tak |  |
| 2. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji |
| 2.1. | Osprzęt chirurgiczny jednorazowy dostarczany do zabiegu - wymienić | Tak |  |
| 3. | Procesor dźwięku o wzmocnieniu min 45 dB HL |
| 3.1. | Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii. | Tak |  |
| 3.2. | Wzmocnienie procesora min 45 dB HL. | Tak |  |
| 3.3. | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku, a nie dodatkowego aparatu słuchowego. | Tak |  |
| 3.4. | W pełni automatyczny, wielokanałowy mikrofon kierunkowy, z funkcją kompensacji pozycji, w celu eliminacji cienia małżowiny usznej | Tak |  |

| L.p. | Parametry oceniane | Opis oferowanych parametrów, potwierdzających uzyskanie pkt w parametrach ocenianych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jeden punkt mocowania implantu magnetycznego do kości skroniowej: Tak –10 pkt; Nie –0 pkt |  |
| 2. | System umożliwiający wymianę magnesu na wspornik przezskórny w przypadku pogłębienia się niedosłuchu: Tak – 10 pkt; Nie –0 pkt |  |
| 3. | Możliwość, bez inwazyjnego sposób sprawdzenia stabilności zakotwiczenia systemu w kości ( w celu zabezpieczenia pacjenta przed słabym zakotwiczeniem systemu) Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt UWAGA Należy podać metodę, oraz załączyć niezbędne dokumenty potwierdzające sposób pomiaru np. ulotki urządzenia służącego do wykonania pomiaru, podać opis metody, podać jednostki |  |

Pakiet 3

Implanty z procesorem o mocy 55 dB HL – 4 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny (wymagany) | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część implantowa |
| 1.1. | Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się o średnicy nie mniejszej niż 4,4 mm | Tak |  |
| 1.2. | Długość implantu w dwóch rozmiarach: min 3mm lub min 4mm pełna dostępność śródoperacyjna w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy | Tak |  |
| 1.3. | Możliwość odkręcenia/ wkręcania wspornika/ zaczepu magnetycznego od implantu podczas implantacji | Tak |  |
| 1.4. | Możliwość bezinwazyjnego pomiaru stabilności implantów (metoda RFA) śródoperacyjnie | Tak |  |
| 1.5. | Dostarczenie zaczepu magnetycznego całkowicie schowanego pod skórą | Tak |  |
| 1.6. | Jeden punkt mocowania implantu w kości skroniowej | Tak |  |
| 1.7. | System umożliwiający wymianę magnesu na wspornik przezskórny w przypadku pogłębienia się słuchu. | Tak |  |
| 2. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji |
| 2.1. | Osprzęt chirurgiczny jednorazowy dostarczany do zabiegu - wymienić | Tak |  |
| 3. | Procesor dźwięku o wzmocnieniu min 55 dB |
| 3.1. | Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii. | Tak |  |
| 3.2. | Zakres wzmocnienia procesora min 55 dB HL. | Tak |  |
| 3.3. | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku, a nie dodatkowego aparatu słuchowego. | Tak |  |
| 3.4. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna stanu pracy procesora | Tak |  |
| 3.5. | W pełni automatyczny, wielokanałowy mikrofon kierunkowy, z funkcją kompensacji pozycji, w celu eliminacji cienia małżowiny usznej | Tak |  |
| 3.6. | Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu | Tak |  |

Uwaga!

Powyższe parametry wymagane oznaczone w kolumnie Warunek graniczny (wymagany) – „TAK” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto brak opisu w kolumnie opis oferowanych parametrów będzie  traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie. W przypadku zaoferowania parametru zestawu identycznego z podanym parametrem wymaganym w kolumnie „Opis oferowanych parametrów” opis parametru należy powtórzyć.

| Miejscowość………….........., data.......................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ……………… |
| --- | --- |

Zał. nr 4

.........................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu implantu zakotwiczonego w kości 
z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do implantacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-EP-7/2016)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015, poz. 2164)

………………..………, dnia ………….….. r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym

lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub

podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wtedy przedstawia on Zamawiającemu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału

Zał. nr 5

.........................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu implantu zakotwiczonego w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do implantacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-EP-7/2016) 
w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164)

…………………………, dnia ……….….….. r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 6

Projekt umowy nr 7/2016

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę  –  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015, poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu system implantu laryngologicznego

zakotwiczonego w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do

implantacji w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust.1 SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy wynosi brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktur.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktur.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy:

Pakiet nr 1, 2 w terminie  do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Pakiet nr 3 – w ciągu …………………….  od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek zrealizowania wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt  i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: min. 24 miesiące zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni:

  - obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach oraz przy pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku – inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesora dźwięku. O terminach zabiegów Wykonawca zostanie poinformowany przez przedstawiciela Zamawiającego z 10-dniowym wyprzedzeniem natomiast terminy pierwszych podłączeń procesorów dźwięku zostaną uzgodnione indywidualnie podczas każdego z zabiegów.

  - przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z instrukcją i obsługą przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca zapewni niezbędne szkolenie dla 3 osób potwierdzone certyfikatem w zakresie umożliwiającym posługiwanie się oferowanymi implantami. Szkolenie zostanie przeprowadzone w pierwszym miesiącu, po podpisaniu umowy, a termin szkolenia zostanie wyznaczony przez Ordynatora Oddziału Laryngologicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin 
od złożenia reklamacji.

- Termin gwarancji na dostarczony asortyment wynosi: min. 24 miesiące. Wykonawca będzie usuwał wady zgłoszone przez pacjentów w terminie 10 dni roboczych od dostarczenia Wykonawcy  przez pacjenta reklamowanego asortymentu.

§5

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy lub wymianę wadliwego towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
                  Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
                   wartości umowy wskazanej w treści §2 ust. 1.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w formie aneksu poprzez przedłużenie terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej  umowy z zachowaniem tych samych warunków umowy, w przypadku gdy ilość przedmiotu umowy wskazana w § 1 ust. 1 nie zostanie wyczerpana w okresie, na który została zawarta niniejsza umowa, wskazanym w  § 3 ust. 1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 5.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015, poz. 2164).

- Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |