# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie aukcji elektronicznej

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę  materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

za cenę : ..........................................złotych /brutto/

w ciągu ……..…… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

Nie wskazanie w Formularzu Oferty (Zał. nr 1) terminu dostawy oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wskazany w SIWZ, tj. 3 dni.

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

6. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

7. Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: min. 12 miesięcy od daty dostawy.

8. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

8.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

9. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć, ponadto jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

10. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy gazowe,12-warstwowe, białe,17nitkowe,niejałowe (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min.15 TeX) Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 10 cm x 20 cm | 100szt | 1100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy gazowe,białe,16-warstwowe,17-nitkowe z nitką radiacyjną (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min.15 TeX)Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy włókninowe,białe,4-warstwowe ,niejałowe Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 5 cm x 5 cm | 100szt | 5100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 1600 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 3500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Serwety operacyjne z gazy niejałowe standard,4-warstwowe, 17- nitkowe,bez tasiemki z nitką rtg przędza min 15 tex,białe Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 30 cm x 30 cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45 cm x 45 cm | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 50 cm x 50 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 75 cm x 90 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Serwety gazowe z tasiemką 4-warstwowe, 17-nitkowe z nitką radiacyjną ,przędza min 15 tex,białe niejałowe Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 30cm x 30cm | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45cm x 45cm | szt | 15000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 50cm x 50cm | szt | 8000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Serweta włókninowo-polipropylenowa, gramatura 35g/m2,odporność na przenikanie cieczy min.30cm H2O,wytrzymałość na wypychanie min.115kPa,chłonność 200%,paraprzepuszczalność 3500g/m2/24h Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 45 cm x 45 cm (+/- 10cm) | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 75 cm x 75 cm (+/-15cm) | szt | 12000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej,wysoce apsorpcyjny, do ran z duża ilością wysięku,nie przywierający do rany,mogący pozostawać na skórze do 7 dni,stanowiący barierę dla wirusów i bakterii, pakowana pojedynczo, sterylna. | 10 cm x 11 cm | szt | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 14,3 cm x 15,6 cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 19 cm x 22,2 cm | szt | 350 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej w atomizerze, bez zawartości alkoholu,,dodatek plastycyzera, zapewniający ochronę do 72 godzin; może być stosowany u niemowlat powyżej 1 miesiaca zycia, badania kliniczne potwierdzone na grupie min.900 osób | Atomizer 28ml | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Skoncentrownny trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed dziełaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnione nawilżenie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie 24h,skuteczność ochrony skóry na grupie min.200 pacjentów. | Tuba 28g | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Włokninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej,z warstwą chłonną, rozciągliwy, oddychajacy, wodoodporny klej akrylowy | 5 cm x 7,2 cm | szt. | 1750 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 6 cm x 10 cm |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 10 cm x 10 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 10 cm x 15 cm |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10 cm x 20 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 10 cm x 25 cm |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 10 cm x 35 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 7A |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Włokninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej,z warstwą chłonną, rozciągliwy, oddychajacy, wodoodporny klej akrylowy | 5 cm x 7,2 cm – 7,5 cm | szt. | 1750 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6 cm x 10 cm |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10 cm x 15 cm |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 cm x 20 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 cm x 25 cm |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 10 cm x 30 cm – 35 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Spray zawierający srebro koloidalne i kaolin o działaniu hemostatycznym stosowany w urazach skóry | 125 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wodny roztwór oksydantów (super-oxidized solution) o działaniu antybakteryjnym do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej,wspomagająćy oczyszczanie autolityczne rany z martwicy,stwarzający odpowiednie środowisko gojenia. | 990 ml | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | hydrożel 120 g | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z chlorhexydyną i lignocainą, zapewniający optymalne smarowanie,skład chemiczny żelu podany na sterylnej strzykawce pakowanej pojedyńczo w blister z nadrukowanym składem zabezpieczający przed uszkodzeniem. Wyrób med.kl.III | żel 6 ml | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przylepiec Na włókninie o dużej przepuszczalnośći powietrza, na kleju akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni. | 2,5 cm x 9,1 cm | szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej diamond patern o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 laminowane paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia, przezroczyste okno 3,4x3-4cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | 8 cm x 7 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci,wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi,2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środkow dezynfekcyjnych zawierających alkohol,klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej | 5 cm x 5,7 cm | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny,przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych,wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz w części obejmującej cewnik,okno wypełnione folią min.5,5 x 6,3 cm, owalny, ramka ułatwiająca aplikację,proste wycięcie na port pionowy,1 laminowany pasek mocujący,odporny na dzialanie środkow dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, okres stosowania 7 dni. | 8,5 x 11,5 cm | szt. | 1250 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny,przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania wkłuć naczyniowych, obwodowych z portem pionowym. | 6 cm x 7 cm – 8 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | System zamykania ran, pasek z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu 47mm x 12mm z przylepcem z folii poliuretanowej z ramką do aseptycznej aplikacji; sterylne.pak.po 5 szt.w opakowaniu op.zbiorcze-25 szt.plastikowy dyspenser | 60 mm x 47 mm | 1 op | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze zwocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycieciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, z okienkiem 5.5x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III | 8,5 cm x 11,5 cm | szt | 125 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z zabkowanymi brzegami ułatwiający dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek,o dużej wytrzymałości mechanicznej,przepuszczający dla pary i powietrza | 1,25 cm x 9,1m | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przylepiec na tkaninie bawełnianej z ząbkowanymi brzegami na szpulce | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 528 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 cm x 9,14 m | szt. | 362 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przylepiec na włókninie poliestrowej,hypoalergiczny,perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający,z klejem akrylowym, wodoodporny o dużej przylepności dlugoterminowej i pierwotnej | 1,25 cm x 9,14 m | szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 5 cm x 9,14 m |  | 210 |  |  |  |  |  |
| 12 | Przylepiec na włokninie z opatrunkiem,klej akrylowy bez tlenku cynku i kauczuku | 6 cm x 1m | szt. | 420 |  |  |  |  |  |
| 13 | Przylepiec na bialej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny,z perforacją co 5 cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym na rolce | 10 cm x 9,10 m | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 15,2 cm x 9,10 m | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 15 | Przylepiec włókninowy,sterylny opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, zaokrąglone brzegi, opakowanie papierowo-foliowe,wyrób medyczny klasy IIa | 7,6 cm x 5,1 cm | szt. | 111500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 9A |
| --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Przylepiec włókninowy,sterylny opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, zaokrąglone brzegi, opakowanie papierowo-foliowe,wyrób medyczny klasy IIa | 7,6 cm x 5,1 cm | szt. | 111500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 10 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielokość opakowania zbiorczego |
| 1 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną, nie przywierający do ran, przepuszczalny dla powietrza. Sterlna,luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. | 15 cm x 20 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek foliowy z nieprzywierającym wkładem chłonnym do ran pooperacyjnych i urazowych, nie przywiera do rany,sterylny, antybakteryjny, wodoodporny | 9,5 cm x 8,5 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 6,5 cm x 5 cm |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Parafinowy opatrunek z gazy z czystej bawełny dla ran powierzchniowch, powleczonych białą parafiną, sterylny. Pakowany pojedynczo | 5 cm x 5 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 cm x 10 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 10 cm x 40 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 10A |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielokość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opatrunek foliowy z nieprzywierającym wkładem chłonnym do ran pooperacyjnych i urazowych, nie przywiera do rany,sterylny, antybakteryjny, wodoodporny | 9 cm - 9,5 cm x 8,5 cm – 10 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6 cm - 6,5 cm x 5 cm – 7 cm |  | 800 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata celulozowa,biała,arkusze | 40cm x 60 cm | kg | 11000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw plastrów wodoodpornych z opatrunkiem | 4 - 8 różne rozmiary | op.x 16 - 24 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska dziana Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 5 cm x 4 m | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10 cm x 4 m | szt. | 23000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15 cm x 4 m | szt. | 17000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska elastyczna tkana z zapinką (1 lub 2) | 10 cm x 5 m | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 12 cm x 5 m | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 15 cm x 5 m | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska gipsowa max 6min. | 5-6cm x 2 m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10 cm x 3 m | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 12 cm x 3 m | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 14 cm x 3 m | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kompresy z waty celulozowej w rolce,brzegi kompresów są wzmocnione poprzez sztancowanie, niepylące, niejałowe | 40 x 50mm | op. 500szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 14 | Hypoalergiczny rozciągliwy przylepiec włokninowy | 20 cm x 10 m | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 30 cm x 10 m | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 16 | Wata opatrunkowa, bawełniano (50%) - wiskozowa (50%) nadająca się do sterylizacji parą wodną Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 500g | Op. | 90 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 200g | Op. | 70 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wata celulozowa - rolki | 150g | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 19 | Gaza (metry bieżące) | 120cm x 100m | Op.x 100m | 30 |  |  |  |  |  |
| 20 | Gaza opatrunkowa, jałowa,17-nitkowa | 100 cm x 100 cm | Op. | 1300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 m2 | Op. | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 11A |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata celulozowa,biała,arkusze | 40cm x 60 cm | kg | 11000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 11B |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zestaw plastrów wodoodpornych z opatrunkiem | 4 - 8 różne rozmiary | op.x 16 - 24 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 11C |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opaska dziana Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 5 cm x 4 m | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 4 m | szt. | 23000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 4 m | szt. | 17000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska elastyczna tkana z zapinką (1 lub 2) | 10 cm x 5 m | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 12 cm x 5 m | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 15 cm x 5 m | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 11D |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata opatrunkowa, bawełniano (50%) - wiskozowa (50%) nadająca się do sterylizacji parą wodną Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 500g | Op. | 90 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 200g | Op. | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wata celulozowa - rolki | 150g | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaza (metry bieżące) | 90 cm -120 cm x 100 m | Op.x 100m | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaza opatrunkowa, jałowa,17-nitkowa | 100 cm x 100 cm | Op. | 1300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 m2 | Op. | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 11E |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opaska gipsowa max 6min. | 5 cm -6 cm x 2 m - 3m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 3 m | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 12 cm x 3 m | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 14 cm – 15 cm x 3 m | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 12 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Chusta trójkątna bawełniana |  | szt. | 2300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek z włókniny laminowanej folią do wkłuć obwodowych,z okragłym okienkiem do inspekcji miejsca wkłucia,klej akrylowy | 9 x 6 cm | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrokoloidiowy z naturalnych koloidów wodoru naniesionych na folię poliuretanową, pakowany pojedynczo, sterylny | 10 cm x 10 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 14 cm x 14 cm |  | 175 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15 cm x 15 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 14 cm x 16 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, wykona z niestrząpiącej się białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej:71% poliamidu,29% włókno elastyczne,nie zawierająca optycznych wybielaczy, może być prana i sterylizowana. Długość rolek w stanie rozciągniętym 25 m | palce | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | dłoń,stopa | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ramię, kończyna dolna | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | glowa,niewielkie tułowia | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | biodro,duże tułowia | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wysoce giętka,poliuretanowa folia chirurgiczna ,samoprzylepna o grubości 0,058mm z poliakrylowym klejem przykrytym silikonowym papierem,(0,031mm bez kleju),wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej. Paro przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24 h,nieprzepuszczalna dla bakterii,wytrzymała na rozciąganie,przezroczysta, nielśniąca. Opakowanie zewnętrzne zawierające opis rozmiaru, nr serii, datę ważnośći oraz nr katalogowy | Rozmiar całkowity 15cm x 27cm,część lepna 15cm x 20cm (+/-5cm) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Rozmiar całkowity 30cm x 27cm,część lepna 30cm x 20cm (+/-5cm) |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Rozmiar całkowity 40cm x 42cm,część lepna 40cm x 35cm (+/-5cm) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Rozmiar całkowity 45cm x 57cm,część lepna 45cm x 50cm (+/-5cm) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Rozmiar całkowity 55cm x 87cm,część lepna 55cm x 80cm (+/-5cm) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Opatrunek z pochłaniających duże ilościwysięku nietkanych włokien 100% kokarboksymetylocelulozy (dwie warstwy) hydrofiber wzmocniony przeszyciami | 10 cm x10 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 5cm x 5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wielowarstwowy opatrunek regulujący wilgotność rany zbudowany z warstwy kontaktowej włókna karboksymetylocelulozy sodowej oraz pianki poliuretanowej z dodatkową silikonowa warstwa klejącą | 12,5 cm x 12,5cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 21 cm x 21 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 14 cm - 14,3 cm x 19,8 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 16,9 cm x 20 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 24 | Opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra,zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien 100% kokarboksymetylocelulozy (dwie warstwy) hydrofiber, wysokie właściwości absorbcyjne i sekwestracja bakterii z jonami srebra 1,2%wagi opatrunku wzmocniony przeszyciami | 10 cm x10 cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 20 cm x 30 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Opatrunek Hydrofiber zawierający jony srebra, kwas wersenowy i chlorek benzoteniowy, zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami | 10cm x 10cm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 15cm x 15cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 20cm x 30cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa w rolce z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, niesterylna | 10 cm x 10 m | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 15 cm x 10 m |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 32 | Opatrunek hydrokoloidiowy zbudowany z 3 hydrokoloidów, żelatyny ,pektyny i karboxymetylocelulozy sodowej, pakowany pojedynczo, sterylny, cienki | 10 cm x 10 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 5 cm x 20 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z duża ilością wysięku,pakowany pojedynczo,sterylny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 15 cm x 20 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 18 cm x 20,5 cm sacrum | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | Przezroczysty opatrunek żelowy z glikolu polipropylenowego karboksymetylocelulozy i wody w formie strzykawki, sterylny | 6 g | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 20 g |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 41 | Opatrunek w 100% naturalny kolagen ulegający biodegradacji z rinderkorium o kształcie prostokątnym, do ran wymagających aktywnego pobudzenia procesu ziarninowania i naskórkowania, pakowany pojedynczo, sterylny. | 8cm x 12cm x 0,8cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 6cm x 8cm x 0,8cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 43 | Opatrunek z uwodnionej celulozy do ran zainfekowanych zawierających 96% wody z poliheksanidyną,sterylny. | 14 cm x 20 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 44 | Sterylny, bakteriobójczy, miękki opatrunek hydrowłóknisty ze srebrem,o dużej chłonności z dodatkiem srebra jonowego i wzmacniających włókien nylonowych włókien nylonowych w postaci rekawiczek | ręka dziecka 1-3 lat | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | ręka dziecka 4-7 lat | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 46 | Opatrunek hydrokoloidowy składający się 3 rodzajów róznych hydrokoloidów, wykonany w 45% z masy hydrokoloidowej , karboksymetylocelulozy sodowej,pektyny,żelatyny,masa hydrokoloidowa opatrunku ma postać plastra miodu | 10 cm x 10cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 15 cm x 15 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 20 cm x 30 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | Opatrunek w postaci pasty hydrokolidowej przeznaczony do leczenia ran głębokich bez martwicy z małą lub umiarkowanąilościa wysięku | pasta | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 50 | Sterylny,przezroczysty żel jednorazowego uzytku,przeznaczony do leczenia ran głębokich suchych,mało/umiarkowanie sączących z martwicą sucha lub rozpływową | żel | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 51 | Hydrowłóknisty opatrunek ze srebrem jonowym z dodatkiem włókien nylonowych | 23cm x 100cm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 45cm x 54cm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 13 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Serweta jałowa o wymiarze 75cm x 45 cm z przylepcem wykonana z laminatu w kolorze niebieskim lub zielonym o gramaturze min 42g/m2 o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 14 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przyrząd z luer-lockiem do transferu leków cytostaycznych do worka infuzyjnego, jednorazowy, jałowy z klipsem zabezpieczającym gwarantującym nierozerwalne połączenia z workiem, posiadający zastawkę aktywowaną połączeniem Luer-Lock. | 5000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 15 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielokość opakowania zbiorczego |
| 1 | Osłonka na worki infuzyjne o poj 100 - 250ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 1100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka na worki infuzyjne o poj 500 -1000ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 5500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 16 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Strzykawka 3-częsciowa,3ml,lock,bez PCV | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 3-częsciowa,5ml,lock,bez PCV | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka 3-częsciowa,10ml,lock,bez PCV | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka 3-częsciowa,20ml,lock,bez PCV | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka 3-częsciowa,30ml,lock,bez PCV | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka 3-częsciowa,50/60ml,lock,bez PCV | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Koreczek 2-funkcyjny combiwkręc.końcówka żeńska/końcówka męska CZERWONY Zamawiający dopuszcza również koreczek 2 funkcyjny w kolorze pomarańczowym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Chemo Mini Spike z automatyczną zastawką otwierająca drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawek,filtr 0,2μm cząsteczkowy 5μm.Stała nieruchoma osłona portu do przyłączenia strzykawki.Samodomykająca się zatyczka portu.posiadający końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem Luer-Lock Zamawiający dopuszcza również bezigłowego przyrządu z luer-lockiem do transferu leków cytostatycznych, jednorazowego, jałowego, do pobierania leków z fiolek, z filtrem hydrofobowym 0,2 µm, gwarantującym sterylną wentylację i niezawodną eliminację toksycznych oparów oraz dodatkowo wyposażony w filtr cząsteczkowy 5 µm; z bezigłowym samouszczelniającym się zaworem, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu, łatwym do dezynfekcji, kompatybilnym z końcówkami luer i luer lock, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | 2300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 17 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków posiadające atest, o gramaturze 81g/cm², wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień pełnobarierowy, spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną ≥170 cm H₂O, , pakowany w wentylowaną torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37x69cm ,3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.Rozmiar damski | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie (łącznik) w systemie Injector,umozliwiające pobieranie roztworu leku cytostatycznego(cytotoksycznego) z fiolki,bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dozylnego,tworząc zamknięty szczelny system.Wymagania :kompatybilne z łącznikiem w systemie Connector oraz adapterem infuzyjnym.Połączenie luer lock ze strzykawką,jałowe,pakowane pojedynczo(oddzielnie),kompatybilne z lekami cytotoksycznymi,bez PCV | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki w systemie Protector – zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień w fiolce w trakcie rozpuszczania leku(komora o objętości 50 ml), podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kompatybilne z łącznikiem typu Injector, jałowe pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. | 550 |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter infuzyjny, łącznik pomiędzy workiem infuzyjnym a niewentylowanym zestawem infuzyjnym, z wbudowanym BD Phaseal Connector. Do przenoszenia leków cytostatycznych do worka infuzyjnego . Bez zawartości PCV. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku w strzykawce | 1500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku zespolony ze strzykawką o poj.20 ml | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku zespolony ze strzykawką o poj. 30 | 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku zespolony ze strzykawką o poj.50/60ml | 700 |  |  |  |  |  |
| 9 | Osłonka zabezpieczająca bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku w strzykawce | 1000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Uniwersalny wentylowany dostęp do fiolki do przygotowywania leków cytotoksycznych z zaworem bezigłowym (do użycia do 100 podań przy zachowaniu prawidłowej dezynfekcji) , objętość wypełnienia max 0,1 ml. z kolcem o specjalnej konstrukcji (rynienka) zestaw o długości całkowitej 6.4 cm; z filtrem wyrównującym ciśnienie 0,2 mikrona . Pakowany pojedynczo, Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny | 1000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wentylowany dostęp do fiolki do przygotowywania leków cytotoksycznych z zaworem bezigłowym (do użycia do 100 podań przy zachowaniu prawidłowej dezynfekcji) , objętość wypełnienia max 0,1 ml. z kolcem o specjalnej konstrukcji (rynienka) z nasadką dostępową 20mm zespalającą zestaw z fiolką, zestaw o długości całkowitej 6 cm; z filtrem z osłoną, wyrównującym ciśnienie 0,2 mikrona . Pakowany pojedynczo, Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 18 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Medyczna półmaska typu II R filtrująca klasy FFP2 (Cząstki 0,5-1 mikrometra ) o podwyższonym komforcie użytkowania, trójpanelowa, o skuteczności filtrowania minimum 98% dla wirusów i bakterii, wyposażona w dwie gumki mocujące; odporna na przesiąkanie; umożliwiająca pracę przez min. 8h; spełniająca wymagania normy EN 14683:2005 oraz EN 149:2001 + A1: 2009. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo Zamawiający dopuszcza również półmaskę filtrującą dwupanelową o wyższej klasie filtracji FFP3, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | 2300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 19 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł za op. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Kompresy gazowe,białe 8-warstwowe,17- nitkowe, niejałowe, przędza min.15tex,z podwijanymi brzegami Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 5 cm x 5 cm | 100szt | 14500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 6500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 8000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 20 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Podkład podgipsowy naturalny. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 10 cm x 3 m | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 cm x 3 m | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm x 3 m | szt. | 3100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 21 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata celulozowa,biała,arkusze | 15cm x 20cm | kg | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska tkana Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 10 cm x 4 m | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład ginekologiczny | 9 cm x 34 cm | Op.x 10szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Tampony (tupfery) gazowe,niejałowe z nitka radiacyjną Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 9,5 cm x 9,5 cm (groszki lub „fasolki” ) | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15 cm x15 cm (groszki lub „fasolki”) | szt. | 22000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 18 cm x 18 cm (rożki) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 15 cm x 15 cm (stożki) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 20 x 20 cm (kule) | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 30 x 30 cm (kule) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Setony gazowe Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 1 cm x 2 m | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2 cm x 2 m | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 5 cm x 2 m | szt. | 680 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 22 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| 1. | Profilaktyczny opatrunek zawierający higroskopijne cząsteczki karbiksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem alginianu wapniowego. Zwarta struktura z poliuretanu z odklejalna cześcia centralną. | średnica 7 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | średnica 10 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. | 10 x 20 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 20 x 20 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 15 x 15 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poluuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, pólprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 15 x 15 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek na piętę z pianki poluuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, pólprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 19 x 20 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy w taśmie z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych głębokich ran przewlekłych | 3 x 44 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Żel hydrokoloidowy z alginianem do autolitycznego oczyszczania ran oraz do ran głębokich, tuba poj. 15g |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 23 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zamknięty system do autotransfuzji krwi pooperacyjnej o stopniu filtracji nie więcej niż 40 mikronów Zamawiający dopuszcza również aby zamknięty system do autotransfuzji krwi, zawierał dren łączący umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania mieszka i worka do autotransfuzji, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 24 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zestaw opatrunkowy V.A.C.- podkładka typu T.R.A.C. Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 25,6 cm x 15 cm x 3,3 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C.. Drape Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | 10 cm x 7,5 cm x 1 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 cm x 15 cm x 1 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zbiornik z żelem - jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. ATS/NFO o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki T.R.A.C. Pad | 500 ml | 25 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik z żelem Freedom/Acti jednorazowy zbiornik do urządzenia V.A.C. o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem ,hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad | 300 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Folia samoprzylepna okluzyjna* | 30,5 cm x 26 cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładka z drenem odprowadzającym, zaciskiem do drenu, oraz złączem do podłączania zbiornika |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw opatrunkowy typu V.A.C. (ATS) wstępnie przycięte opatrunki V.A.C. GranuFoam warstwa nieprzywierająca składająca się z pianki GranuFoam w perforowanej osłonie z folii, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego lub niebieskiego wykonany z siatkowego poliuretanu (PE )- o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | brzuszny | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw opatrunkowy V.A.C. GranuFoam, Silver - podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru siwego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) z jonami srebra aktywowanego, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych | 10x7,5x3,2cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 18x12x3,2cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 16x15x3,2cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | 10x7,5x1cm | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 10 cm x 15 cm x 1 cm | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Łącznik Y |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Uwaga!

* Zamawiający wymaga opatrunków i akcesoriów kompatybilnych z urządzeniem terapeutycznym V.A.C. ATS posiadanych przez WSZ w Koninie

Na okres obowiązywania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia i dostarczenia po 1 sztuce aparatu terapeutycznego INFO VAC oraz ACTI VAC

| Pakiet 25 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kieszonki do zabezpieczania cewników dializacyjnych wykonane z włókniny o rozmiarach 240x180x70mm | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 26 |
| --- |
| Klej tkankowy do klejenia ran powierzchniowych, skleroterapii i fiksacji siatek przepuklinowych |
| Lp. | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | 0,5 ml x 5 amp | 80 |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość pakietu : |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………………………. Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

WYKAZ PRÓBEK

do oceny wymogów określonych w SIWZ w przetargu nieograniczonym

na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych

dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

| Nr pozycji | Nazwa | Ilość wymaganychpróbek | Ilość dostarczonych próbek | Oferowany produkt typ/symbol/nr kat. | Producent (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pakiet 1

| 2 | Kompresy gazowe,12-warstwowe, białe,17nitkowe,niejałowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Rozmiar: 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. x 100 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet 2

| 1. | Kompresy gazowe,białe,16-warstwowe,17-nitkowe z nitką radiacyjną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Rozmiar: 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. x 100 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet 3

| 1. | Kompresy włókninowe,białe, 4-warstwowe, niejałowe . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Rozmiar: 5 cm x 5 cm | 1 op. x 100 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet 19

| 1. | Kompresy gazowe,białe 8-warstwowe,17- nitkowe, niejałowe, przędza min.15tex,z podwijanymi. brzegami Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Rozmiar: 5 cm x 5 cm | 1 op. x 100 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Miejscowość………….........., data.......................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ……………… |
| --- | --- |

# Zał. nr 4 do SIWZ

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  (postępowanie

nr WSZ-EP-37/2016)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015, poz. 2164).

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 5 do SIWZ

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów opatrunkowych

i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

(postępowanie nr WSZ-EP-37/2016) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 6 do SIWZ

# Projekt umowy nr 37/2016

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# ……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015, poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu materiały opatrunkowe i wyroby medyczne, w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych

z Formularzem asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia 01.09.2016 roku lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi po tej dacie.

- Umowa będzie realizowana do upływu terminu określonego w ust. 1 lub do wyczerpania przedmiotu umowy – jeżeli nastąpi to wcześniej.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej

określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Na okres obowiązywania umowy w zakresie pakietu numer 24  Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia i dostarczenia po 1 sztuce aparatu terapeutycznego INFO VAC oraz ACTI VAC.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił min. 12 miesięcy od daty dostawy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

§ 5

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 
wartości niezrealizowanej części umowy wskazanej w treści §2 ust. 1.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§6

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 5.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015, poz. 2164)

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |