# Załącznik  nr 8 do SIWZ 16/2016

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

| Lp. | Nazwa, zawartość zestawu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do hemodializy o składzie: podłączanie 1para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar M ,serweta włókninowa nieprzylepna 38cm x 45 cm - 1 szt, kompresy z włókniny 7,5cm x 7,5cm 4 szt, opatrunek półprzepuszczalny do mocowania wkłuć naczyniowych, obwodowych 6cm x 8cm (zapakowany) - 2 szt, przylepiec włókninowy 1,25cm x 15cm - 4 szt (2 x 2szt) rozłączanie 1 para rękawiczek diagnostycznych n itrylowych rozmiar M ,1 rękawiczka dla pacjenta rozmiar L,kompresy z włókniny 7,5cm x 7,5cm, 4 szt,. samoprzylepny opatrunek chłonny 5cm x 7,2cm -2 szt. oraz Zamawiający dopuszcza zestaw do hemodializy o poniższym składzie: Skład zestawu: Podłączenie - 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet) - 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm - 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm - 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7cm (zapakowany) - 4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm Rozłączenie - 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet) - 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L - 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm - 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany) Opakowanie Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane. Ze względów bezpieczeństwa (zachowanie sterylności produktu) zestawy MediSet® są sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych a ‘ 81 szt. oraz Zamawiający dopuszcza zestaw do HD o poniższym składzie : Rozpoczęcie HD: Opatrunek włókninowy Elastpore+Pad IV 6x8cm – 2szt Przylepiec włókninowy 2,5x15cm – 4szt Serweta laminowana 2w 38x45cm – 1szt Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M (zawinięte mankiety) – 2szt Kompresy gazowe 17n/8w 7,5x7,5cm – 6szt Zakończenie HD: Opatrunek włókninowy Elastpore+Pad 7x5cm – 2szt Rękawica nitrylowa bezpudrowe rozm. L (zawinięty mankiet) – 1szt Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M (zawinięte mankiety) – 2szt Kompresy gazowe 17n/8w 7,5x7,5cm – 4szt oraz Zamawiający dopuszcza zestaw do hemodializy o poniższym składzie: MATOSET ZESTAW ZABIEGOWY S2 2XBM1 J Serweta z laminatu FB 50x35 1 Rękawice lateksowe bezpudrowe M 2 START Kompresy włókninowe 30 g/m2, 4W 7,5x7,5cm 6 Cannula Plast 8x5,8cm 2 Plastofix 2,5x15cm 4 END Rękawice lateksowe bezpudrowe M 2 Rękawice winylowe bezpudrowe L 1 Kompresy włókninowe 30 g/m2, 4W 7,5x7,5cm 4 Fixopore S 5x7,2cm 5x7,2cm 2 oraz Zamawiający dopuszcza zestaw do hemodializy o poniższym składzie: Podłączenie Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne 2 szt. Podkład pola oper.prześcieradło 35 x 45 (niebieski SMS) 1 szt. Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm 4 szt. Opatrunek do mocowania kaniul, jałowy 6cm x 8cm 2 szt. Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2,5cm x 15cm 4 szt. Rozłączenie Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne 2 szt. Rękawice lateks bezpudrowe rozm.L diagnostyczne 1 szt. Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm 4 szt. Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm | 24000 |

Pakiet 2

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chlorhexidine + Lidocaine | żel jałowy ampułkostrzykawka 5ml oraz Zamawiający dopuszcza jałowy żel do miejscowego znieczulenia w ampułkostrzykawce o pojemności 6 ml, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza produkt równoważny w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką, o pojemności 6ml (7 g), pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza jałowy żel w ampułkostrzykawce ze skalą o pojemności 6 ml, pozostałe parametry bez zmian | 5500 |

Pakiet 3

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny żel nawilżający do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie oraz Zamawiający dopuszcza żel na bazie wody, jałowego, w jednorazowych saszetkach 5g, odtłuszczonego, bezbarwnego, bezwonnego, do stosowania podczas intubacji, sterylizowanego radiacyjnie, pozostałe parametry bez zmian | 8,5 g | 3000 |

Pakiet 4

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza,z nielepnymi brzegami,z systemem bezpiecznej aplikacji,ze znacznikiem uwolnienia linera, pakowane podwónie. Zewnętrzne opakowanie: nieprzezroczysta folia z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii,datę ważności oraz nr katalogowy.; wewnętrzne: papier.Wykonana z poliestru o grubości max 0,025mm.Warstwa klejąca pokryta jodoformem o dzialaniu bakteriobójczym. Paroprzepuszczalność min.600g/m2/24h. | Rozmiar calkowity: 15x20cm (+/-2cm).Rozmiar części lepnej:10x20 cm (+/-2cm) | 100 |
| 2 |  | Rozmiar calkowity:44x35cm (+/-2cm) Rozmiar części lepnej:34x35 cm (+/-2cm) | 300 |
| 3 |  | Rozmiar calkowity:66x45cm (+/-2cm) Rozmiar części lepnej:56x45 cm (+/-2cm) | 200 |

Pakiet 5

| Szwy syntetyczne z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane wchłaniające się do 42 dni oraz Zamawiający dopuszcza szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane, o okresie wchłaniania ok. 42 dni, pozostałe parametry bez zmian |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 3/8 koła | 11 mm | odwrotnie tnąca oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 45 cm | 5/0 | 288 |
| 2 | ½ koła | 16- 17 mm | okrągła | 75 cm | 5/0 | 120 |
| 3 | 3/8 koła | 16 mm | konwencjonalnie tnąca | 75 cm | 4/0 | 480 |
| 4 | ½ koła | 17 mm | okrągła | 75cm | 4/0 | 120 |
| 5 | 3/8 koła | 19 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm | 4/0 | 120 |
| 6 | 3/8 koła | 16 mm | tnąca | 45 - 75 cm | 4/0 | 96 |
| 7 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 45 - 75 cm bezbarwna | 4/0 | 480 |
| 8 | 3/8 koła | 19 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm | 3/0 | 192 |
| 9 | 3/8 koła | 26 mm | tnąca | 75 cm | 3/0 | 3200 |
| 10 | 3/8 koła | 26 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm | 2/0 | 48 |
| 11 | 3/8 koła | 26 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm | 2/0 | 2000 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 6

| Szwy syntetyczne z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, plecione powlekane wchłaniające się w ciągu 56-70 dni dla Okulistyki |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 2 igły ½ koła | 7 mm | szpatuła | 30 cm | 8/0 | 168 |
| 2 | 2 igły 3/8koła | 6,5 mm | szpatuła | 30 cm | 7/0 | 120 |
| 3 | 2 igły ¼ koła | 8 mm | szpatuła | 20 cm | 6/0 | 48 |
| 4 | 2 igły ¼ koła | 8 mm | szpatuła | 45 cm | 6/0 | 168 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 7

| Szwy syntetyczne, jednowłóknowe, niewchłanialne z poliamidu dla Okulistyki |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 2 razy 3/8 C | 6,5 mm | szpatuła | 30 cm | 10/0 | 240 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 8

| Szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe o okresie absorbcji 180-210 dni |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 3/8 koła | 13 mm | konwencjonalnie tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły konwencjonalnie tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 45 cm | 5/0 | 48 |
| 2 | 3/8 koła | 16 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły konwencjonalnie tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 45 cm | 5/0 | 48 |
| 3 | ½ koła | 13 mm | okrągła | 45 cm | 5/0 | 48 |
| 4 | ½ koła | 16 - 17 mm | okrągła | 70 cm | 4/0 | 48 |
| 5 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 45 cm | 4/0 | 48 |
| 6 | 3/8 koła | 16 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 45 cm | 4/0 | 72 |
| 7 | ½ koła | 20 mm | okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 70 cm | 4/0 | 48 |
| 8 | 2 igły½ koła | 26 mm | okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągło-tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 90 cm | 3/0 | 96 |
| 9 | ½ koła | 20 mm | okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 70 cm | 3/0 | 120 |
| 10 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła wzmocniona | 70 cm | 2/0 | 120 |
| 11 | ½ koła | 35 - 36 mm | okrągła tnąca | 70 - 90 cm | 1/0 | 96 |
| 12 | ½ koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 150 cm | 1 - pętla | 720 |
| 13 | ½ koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 70 - 90 cm | 1 | 96 |
| 14 | ½ koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 70 - 90 cm | 2 | 96 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 9

| Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane, poliestrowe |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | ½ koła | 25 mm | okrągła | 75 cm | 4/0 | 96 |
| 2 | ½ koła | 25 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 96 |
| 3 | ½ koła | 30 mm | okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 75 cm | 2/0 | 96 |
| 4 | ½ koła | 25 mm | okrągła | 75 cm | 2/0 | 120 |
| 5 | ½ koła | 30 mm | okrągła | 75 cm | 1/0 | 480 |
| 6 | ½ koła | 35 mm | okrągła | 75 cm | 1/0 | 96 |
| 7 | ½ koła | 35 mm | okrągła | 75 cm | 1 | 480 |
| 8 | ½ koła | 40 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 50mm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian | okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągło – tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 75 cm | 2 | 120 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 10

| Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane silikonem, bez igły |
| --- |
| Lp. | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 150 cm | 4/0 | 120 |
| 2 | 150 cm | 3/0 | 120 |
| 3 | 150 cm | 2/0 | 96 |
| 4 | 150 cm | 1/0 | 96 |
| 5 | 150 cm | 1 | 96 |
| 6 | 150 cm | 2 | 192 |
| 7 | 150 cm | 3 | 96 |
| 8 | 150 cm | 4 | 96 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- trzymanie węzła

Pakiet 11

| Szwy syntetyczne, jednowłóknowe , niewchłanialne z polipropylenu |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 2 igły 3/8koła | 8 mm | okrągła | 60 cm | 8/0 | 48 |
| 2 | 2 igły 3/8koła | 9,3 mm | okrągła | 60 cm | 7/0 | 72 |
| 3 | 2 igły 3/8koła | 8 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o dł. 10mm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 9,3mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | okrągła | 45 cm | 6/0 | 72 |
| 4 | 2 igły 3/8koła | 13 mm | okrągła | 60 cm | 6/0 | 72 |
| 5 | 2 igły ½ koła | 13 mm | okrągła | 75 cm | 5/0 | 72 |
| 6 | 2 igły ½ koła | 8-9 mm oraz Zamawiający dopuszcza igły o długości 10 mm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza igłę o dł. 13mm, pozostałe parametry bez zmian | okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej CC z mikroostrzem przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 75 cm | 5/0 | 72 |
| 7 | 2 igły ½ koła | 17 mm | okrągła | 90 cm | 4/0 | 72 |
| 8 | 2 igły ½ koła | 20 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 22mm, pozostałe parametry bez zmian | okrągła | 75 cm | 3/0 | 72 |
| 9 | 2 igły ½ koła | 16 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 72 |
| 10 | ½ koła | 22 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o dł. 20mm, pozostałe parametry bez zmian | okrągła | 75 cm | 3/0 | 72 |
| 11 | ½ koła | 30 mm | okrągła | 75 cm | 2/0 | 620 |
| 12 | ½ koła | 22 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian | okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągło-tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 75 cm | 2/0 | 168 |
| 13 | ½ koła | 30 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian | okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 75 cm | 1/0 | 168 |
| 14 | ½ koła | 37 mm | okrągła oraz Zamawiający dopuszcza igłę wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 75 cm | 1 | 120 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 12

| Szwy syntetyczne plecione, wchłanialne antybakteryjne o okresie wchłaniania 56-70 dni oraz Zamawiający dopuszcza szew antybakteryjny, wchłaniający się w okresie do 60-90 dni zaopatrzony w igły okrągłe ze stali serii 300, pozostałe parametry bez zmian. |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 1/2 koła | 17 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 cm | 2/0 | 96 |
| 2 | 1/2 koła | 22 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 cm | 2/0 | 96 |
| 3 | 1/2 koła | 36 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 cm | 1/0 | 24 |
| 4 | 1/2 koła | 36 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 cm | 1 | 24 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 13

| Szwy niewchłanialne zabezpieczające przed ewentracją z podkładkami |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 1/2 koła | 2 x 100 mm | tnąca | 75 cm | 1-1,3 mm | 12 |
| 2 | 1/2 koła | 2 x 100 mm | tnąca | 90 cm | 1,3-2 mm | 12 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

Pakiet 14

| Syntetyczne wszczepy przepuklinowe częściowo wchłanialne. |
| --- |
| Lp. | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | 6 x 11 cm | 10 |

Pakiet 15

| Szwy syntetyczne z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego powlekane wchłaniające się w ciągu 56-70 dni |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | ½ koła | 13 mm | okrągła | 40 - 45 cm bezbarwna | 6/0 | 96 |
| 2 | ½ koła | 16 - 17 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 5/0 | 96 |
| 3 | ½ koła | 13 mm | okrągła | 40 - 45 cm bezbarwna | 5/0 | 120 |
| 4 | ½ koła | 25-26 | okrągła | 70 - 75 cm | 4/0 | 760 |
| 5 | ½ koła | 20 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 4/0 | 320 |
| 6 | ½ koła | 17 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 4/0 | 120 |
| 7 | ½ koła | 17 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 3/0 | 240 |
| 8 | ½ koła | 30 - 31 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 3/0 | 1440 |
| 9 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 3/0 | 240 |
| 10 | ½ koła | 20 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 3/0 | 720 |
| 11 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 3/0 | 720 |
| 12 | ½ koła | 37 mm | okrągła-ostra | 85 - 90 cm bezbarwna | 3/0 | 2400 |
| 13 | ½ koła | 30 - 31 mm oraz Zamawiający dopuszcza igły o długości 35 mm, pozostałe parametry bez zmian | okrągła tępa | 70 - 75 cm | 3/0 | 48 |
| 14 | ½ koła | 22 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 2/0 | 960 |
| 15 | ½ koła | 35 -36 mm | okrągła tnąca | 70 - 75 cm | 2/0 | 120 |
| 16 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła - tnąca wzmocniona | 70 - 75 cm | 2/0 | 120 |
| 17 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła rozwarstwia jąca | 70 - 75 cm | 2/0 | 1200 |
| 18 | ½ koła | 31 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 2/0 | 1800 |
| 19 | ½ koła | 36 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 2/0 | 2800 |
| 20 | ½ koła | 40 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 2/0 | 72 |
| 21 | ½ koła | 65 mm | okrągła wzmocniona | 70 - 75 cm | 2/0 | 3360 |
| 22 | ½ koła | 30 -31 mm | okrągła tępa | 70 - 75 cm | 2/0 | 48 |
| 23 | ½ koła | 26 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 1/0 | 720 |
| 24 | ½ koła | 31 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 1/0 | 192 |
| 25 | ½ koła | 35 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 1/0 | 4800 |
| 26 | ½ koła | 40 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 1/0 | 120 |
| 27 | ½ ko³a | 65 mm | okr¹g³a | 70 - 75 cm | 1/0 | 400 |
| 28 | 5/8 koła | 40 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 1/0 | 96 |
| 29 | igła J | 36 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 1/0 | 48 |
| 30 | ½ koła | 40 mm | okrągła tępa | 70 - 75 cm | 1/0 | 48 |
| 31 | ½ koła | 31 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 1 | 120 |
| 32 | ½ koła | 35 mm | okrągła ostra mocna | 70 - 75 cm | 1 | 48 |
| 33 | ½ koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 70 - 75 cm | 1 | 1368 |
| 34 | ½ koła | 45-48 mm | okrągła mocna | 70 - 75 cm | 1 | 240 |
| 35 | igła J | 31 mm | okrągła tnąca | 70 - 75 cm | 1 | 720 |
| 36 | ½ koła | 40 mm | okrągła tępa | 70 - 75 cm | 1 | 48 |
| 37 | ½ koła | 48-50 mm | okrągła wzmocniona | 85 - 90 cm | 1 | 2400 |
| 38 | ½ koła | 36 mm | okrągła wzmocniona | 85 - 90 cm | 2 | 120 |
| 39 | ½ koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 85 - 90 cm | 2 | 120 |
| 40 | ½ koła | 45 mm | okrągła mocna | 70 - 75 cm | 2 | 240 |
| 41 | ½ koła | 48-50 mm | okrągła wzmocniona | 70 - 75 cm | 2 | 240 |
| 42 | ½ koła | 48-50 mm | okrągła wzmocniona | 85 - 90 cm | 2 | 240 |
| 43 | ½ koła | 48 mm | okrągła | 85 - 90 cm | 2 | 9000 |
| 44 | ½ koła | 45 mm oraz Zamawiający dopuszcza igły o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian | okrągła tępa wzmocniona | 70 - 75 cm | 2 | 48 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 16

| Siatki przepuklinowe z polipropylenu o standardowej powierzchni porów |
| --- |
| L.p. | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | 6 x 11 cm oraz Zamawiający dopuszcza siatkę polipropylenową w rozmiarze 6,2 x 11,1 cm, pozostałe parametry bez zmian | 500 |
| 2 | 8 x 15 cm (+/-1cm) oraz Zamawiający dopuszcza siatkę polipropylenową w rozmiarze 10,1 x 15,1 cm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 8 x 13 cm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 10 x 15 cm, pozostałe parametry bez zmian | 100 |
| 3 | 15 x 15 cm | 60 |
| 4 | 30 x 30 cm | 40 |
| 5 | 8 x 12 cm (+/-1cm) oraz Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 8 x 15 cm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 7,5x15cm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 10 x 12 cm, pozostałe parametry bez zmian | 200 |

Pakiet 17

| Siatki przepuklinowe z polipropylenu o dużych porach powyżej 1000 mikrometrów |
| --- |
| L.p. | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | 6 x 11 cm | 40 |

Pakiet 18

| Szwy syntetyczne jednowłóknowe,niewchłanialne z poliamidu do chirurgii plastycznej i kosmetycznej oraz Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów zaopatrzonych w igły odwrotnie tnące wykonane ze stali typu Ethalloy, pozostałe parametry bez zmian |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 3/8 koła | 8 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 10mm, pozostałe parametry bez zmian | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 45 cm | 6/0 | 400 |
| 2 | 3/8 koła | 13 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 45 cm | 6/0 | 120 |
| 3 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 45 cm | 6/0 | 120 |
| 4 | 3/8 koła | 8 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 10mm, pozostałe parametry bez zmian | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 45 cm | 5/0 | 120 |
| 5 | 3/8 koła | 13 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 45 cm | 5/0 | 240 |
| 6 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 45 cm | 5/0 | 192 |
| 7 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 45 cm | 4/0 | 240 |
| 8 | 3/8 koła | 19 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 45 cm | 4/0 | 96 |
| 9 | 3/8 koła | 19 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 75 cm | 3/0 | 120 |
| 10 | 3/8 koła | 26 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 75 cm | 3/0 | 120 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 19

| Środki tamujące krwawienie |
| --- |
| Lp. | Opis | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | Gąbka żelatynowa | 7-8 x 5 x 0,1 cm | 720 |
| 2 | Gąbka żelatynowa | 7-8 x 5 x 1cm | 640 |

Pakiet 20

| Klej tkankowy do klejenia ran powierzchniowych, skleroterapii i fiksacji siatek przepuklinowych |
| --- |
| Lp. | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | 0,5 ml x 5 amp oraz Zamawiający dopuszcza klej tkankowy 0,5ml x 6 ampułek, pozostałe parametry bez zmian. oraz Zamawiający dopuszcza klej tkankowy w opakowaniu handlowym a’6, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | 80 |

Pakiet 21

| L.p. | Opis | Rozmiar | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wosk kostny Zamawiający wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli (75%), parafina stała (15%) i palmitynian izopropylu – środek zmiękczający (10%). Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. | 2,5 g | 720 |

Pakiet 22

| Jałowa gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozyo jednolitym utkaniu i dzialaniu bakteriobójczym na MRSA,VRE, czas wchłaniania 7-14 dni,pH 2-3,5.Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operqacyjnego w całości,jednorodność materiału po nasączeniu krwią. oraz Zamawiający dopuszcza gazy o czasie wchłaniania 5-8 dni o PH 3,0- 4,0, pozostałe parametry bez zmian |
| --- |
| Lp. | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | 5 x 35cm (+/- 0,5 cm) | 50 |
| 2 | 10 x 20cm (+/- 0,5 cm) | 50 |
| 3 | 5 x 7,5cm (+/- 0,5 cm) | 120 |
| 4 | 1,5 x 5cm (+/- 0,5 cm) | 20 |

Pakiet 23

| Szwy syntetyczne z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego plecione, powlekane wchłaniające się w ciągu 56-70 dni bez igły oraz Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwu wykonanego z kwasu poliglikolowego, powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniającego się w ciągu 60-90 dni, pakowanego w pojedyncze, aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza szwy z kwasu poliglikolowego, wchłaniających się w ciągu 60-90 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian |
| --- |
| Lp. | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | bez igły | 3 x 45 cm | 5/0 oraz Zamawiający dopuszcza szwy o grubości 4/0, pozostałe parametry bez zmian | 48 |
| 2 | bez igły | 3 x 45 cm | 4/0 | 768 |
| 3 | bez igły | 150 cm | 3/0 | 180 |
| 4 | bez igły | 3 x 45 cm | 3/0 | 1440 |
| 5 | bez igły | 6 x 45 cm | 3/0 | 240 |
| 6 | bez igły | 150 cm | 2/0 | 1200 |
| 7 | bez igły | 3 x 45 cm | 2/0 | 4000 |
| 8 | bez igły | 6 x 45 cm | 2/0 | 240 |
| 9 | bez igły | 150 cm | 1/0 | 648 |
| 10 | bez igły | 3 x 45 cm | 1/0 | 1800 |
| 11 | bez igły | 6 x 45 cm | 1/0 | 120 |
| 12 | bez igły | 150 cm | 1 | 480 |
| 13 | bez igły | 150 cm | 2 | 240 |
| 14 | bez igły | 3 x 45 cm | 2 | 120 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- trzymanie węzła

Pakiet 24

| Szwy syntetyczne jednowłóknowe, niewchłanialne z poliamidu |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły odwrotnie-tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 45 cm | 5/0 | 840 |
| 2 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 75 cm | 4/0 | 3800 |
| 3 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 45 cm | 4/0 | 1200 |
| 4 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 75 cm | 3/0 | 2000 |
| 5 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 45 cm | 3/0 | 480 |
| 6 | 3/8 koła | 26 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 45 cm | 3/0 | 240 |
| 7 | 3/8 koła | 26 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 75 cm | 3/0 | 6400 |
| 8 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 75 cm | 2/0 | 240 |
| 9 | 3/8 koła | 25 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 75 cm | 2/0 | 1200 |
| 10 | 3/8 koła | 30 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 75 cm | 2/0 | 360 |
| 11 | 3/8 koła | 40 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 75 cm | 2/0 | 1800 |
| 12 | 3/8 koła | 37 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 75 cm | 2/0 | 192 |
| 13 | 3/8 koła | 30 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 75 cm | 1/0 | 100 |
| 14 | 3/8 koła | 37 mm oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian oraz Zamawiający dopuszcza igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 75 cm | 1/0 | 192 |
| 15 | 1/2 koła | 40 mm | okrągła oraz Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian | 75-100 cm | 1 | 60 |
| 16 | 3/8 koła | 39 mm | tnąca oraz Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego | 75 cm | 1 | 60 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 25

| Szwy syntetyczne jednowłóknowe, niewchłanialne z poliamidu |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 1/2 koła | 40 mm | okrągła | 75-100 cm | 2 | 60 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 26

| Szwy syntetyczne jednowłóknowe, niewchłanialne z poliamidu bez igły |
| --- |
| Lp. | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 100 cm | 2 | 72 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- trzymanie węzła

Pakiet 27

| Lp. | Opis | Rozmiar | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do zamykania (zbliżania) ran | 6mm x 75mm (+/- 5mm) | 6000 |

Pakiet 28

| Znaczniki chirurgiczne - taśmy silikonowe |
| --- |
| L.p. | Rozmiar | Długość | Ilość sztuk |
| 1 | 1,5 mm | 2 x 45 cm | 48 |
| 2 | 1,5 mm | 2 x 70 cm | 48 |
| 3 | 2,5 mm | 2 x 45 cm | 192 |
| 4 | 2,5 mm | 2 x 70 cm | 144 |

Pakiet 29

| Szwy syntetyczne monofilamentowe o okresie wchłaniania do 56 dni |
| --- |
| L.p. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 3/8 koła | 13 mm | odwrotnie tnąca | 45 cm | 5/0 | 72 |
| 2 | 1/2 koła | 22 mm | okrągła | 75 cm | 4/0 | 72 |
| 3 | 1/2 koła | 17 mm | okrągła | 75 cm | 4/0 | 72 |
| 4 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 72 |
| 5 | 1/2 koła | 20 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 72 |
| 6 | 1/2 koła | 17 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 72 |
| 7 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 2/0 | 72 |
| 8 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 75 cm | 1/0 | 72 |
| 9 | 5/8 koła | 27 mm | okrągła | 90 cm | 1/0 | 72 |
| 10 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 90 cm | 1 | 72 |
| 11 | 1/2 koła | 48 mm | okrągła | 90 cm | 1 | 72 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 30

| Szwy stalowe do szycia rzepki |
| --- |
| L.p. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 1/2 koła | 120 mm | tnąca | 60 cm | 7 | 48 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

Pakiet 31

| Szwy wchłanialne do szycia narządów miąższowych |
| --- |
| L.p. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Szerokość taśmy | Ilość saszetek |
| 1 | 1/2 koła | 45 mm | okrągła | 60 cm | 3 mm | 12 |
| 2 | 1/2 koła | 65 mm | okrągła | 60 cm | 3 mm | 12 |
| 3 | 1/2 koła | 85 mm | okrągła | 60 cm | 3 mm | 12 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości  są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

Pakiet 32

| Szwy syntetyczne ,plecione,niewchłanialne powlekane ,poliestrowe do zakładania szwu okrężnego przy niewydolności cieśniowo - szyjkowej. |
| --- |
| L.p. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 2 x ½ koła | 48 mm | okrągła | 75 cm | 6 | 72 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

- stabilność igły (brak wygięcia igły)

- trzymanie węzła

Pakiet 33

| L.p. | Opis | Wielkość opakowania | Rodzaj | Ilość op. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialny kolagenowy środek hemostatyczny, miękki, biały. Wykonany z kolagenu pozyskiwanego ze ścięgna zginacza głębokiego wołu. w pełni wchłanialny w przypadku pozostawienia go w ranie po zatrzymaniu krwawienia. Opakowania jednorazowego uzytku, sterylne a pirogenne. | op.x 5 szt | forma włókienkowa 1g | 8 |
| 2 |  | op.x 5 szt | forma tamponu 35 mm x 70 mm | 8 |