Zał. nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie aukcji elektronicznej

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro  na dostawę asortymentu narzędzi laparoskopowych wielokrotnego i jednorazowego użycia i akcesorii standardowych do diatermii chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

# za cenę .......................  złotych /brutto/

w ciągu ……..…… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

Nie wskazanie w Formularzu Oferty (Zał. nr 1) terminu dostawy oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wskazany w SIWZ, tj. 3 dni.

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

6. Oświadczamy, że termin ważności na dostarczony asortyment wynosił będzie:  min. 2 lata od daty sprzedaży.

7. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

8.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

9. Oświadczam, że*:

⁮ □ nie należę

⁮ □ należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć, ponadto jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

10. Oferta została złożona na.......... ponumerowanych i podpisanych stronach.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

...........................................................

Miejscowość………….............,data........................................

Zał. nr 2 do SIWZ

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

Narzędzia laparoskopowe wielorazowe

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr kodowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść wielorazowa z zamkiem i kanałem do przepłukiwania, zespolona z ramieniem 5mm.zakończonym gwintem do przykręcania końcówek roboczych. Wymienne pierścienie na palce w dwóch rozmiarach, długość 32- 34 cm. Ramię wykonane z materiału PEEK, obrotowe w zakresie 360 stopni z systemem współosiowego montażu końcówek roboczych jednorazowego i wielorazowego użytku. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękojeść wielorazową z zamkiem, z przyłączem monopolarnym, obrotową w zakresie 360 stopni, w komplecie kompatybilny, wielorazowy tubus na wkład roboczy dł. 36cm i średnicy 5mm. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękojeść wielorazowa bez zamka z kanałem do przepłukiwania, zespolona z ramieniem 5mm.zakończonym gwintem do przykręcania końcówek roboczych. Wymienne pierścienie na palce w dwóch rozmiarach, długość 32- 34 cm. Ramię wykonane z materiału PEEK, obrotowe w zakresie 360 stopni z systemem współosiowego montażu końcówek roboczych jednorazowego i wielorazowego użytku. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękojeść wielorazową bez zamka, z przyłączem monopolarnym, obrotową w zakresie 360 stopni, w komplecie kompatybilny, wielorazowy tubus na wkład roboczy dł. 36cm i średnicy 5mm. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówka grasperowa, gwintowana typu „lapclinch’’5mm. bez ząbków. Długość szczęk 2,26cm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy typu grasper, średnica 5mm, długość szczęk 24mm, kompatybilny z rękojeściami i tubusami firmy Karl Storz. Wkład jest odpowiednikiem funkcjonalnym końcówki opisanej w pkt. 3 w pakiecie 1. | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówka grasperowa ,gwintowana typu „cobra’’(z ząbkami na końcach szczęk) 5mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy typu grasper, z zębami na końcu bransz, średnica 5mm, długość szczęk 14mm, kompatybilny z rękojeściami i tubusami firmy Karl Storz. Wkład jest odpowiednikiem funkcjonalnym końcówki opisanej w pkt. 4 w pakiecie 1. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówka disektorowa zakrzywiona gwintowana typu „maryland”5mm. Długość szczęk 1,80 cm. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy typu dissector, zakrzywione bransze dł. 16mm, średnica 5mm, kompatybilny z rękojeściami i tubusami firmy Karl Storz. Wkład jest odpowiednikiem funkcjonalnym końcówki typu Maryland opisanej w pkt. 5 w pakiecie 1. | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówka nożyczkowa zakrzywiona, gwintowana 5mm, zakrzywione bransze o długości 1,93cm. średnica 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy nozyczek, zakrzywione bransze dł. 15mm, średnica 5mm, kompatybilny z rękojeściami i tubusami firmy Karl Storz. Wkład jest odpowiednikiem funkcjonalnym końcówki nożyczek opisanej w pkt. 6 w pakiecie 1. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Końcówka robocza typu Babcock, gwintowana 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy typu Babcock, dł. bransz 16mm, średnica 5mm, kompatybilny z rękojeściami i tubusami firmy Karl Storz. Wkład jest odpowiednikiem funkcjonalnym końcówki opisanej w pkt. 7 w pakiecie 1. | 10szt. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietów: |  |  |  |  |

Pakiet 2

Klipsownice wielorazowe i ładunki

| Lp. | Nazwa, zawartość zestawu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr kodowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa automatyczna 10 mm, ładowana od tyłu magazynkami z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa. | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Magazynki do wielorazowej klipsownicy automatycznej z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Dwa ostatnie klipsy kodowane kolorystycznie. | 550 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa automatyczna klipsownica laparoskopowa z 20 klipsami sprężynowymi – samodociskającymi się, średnica 5 mm, długość 32,4 mm. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietów: |  |  |  |  |

Pakiet 3

Klipsownice wielorazowe i ładunki

| Lp. | Nazwa, zawartość zestawu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr kodowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsownica wielorazowa do klipsów dużych polimerowych | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy polimerowe duże | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietów: |  |  |  |  |

Pakiet 4

Trokary wielorazowe, kaniule i uszczelki

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr kodowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trokar wielorazowy 10mm: kaniula wykonana z polimeru z metalowym kranikiem, grot z osłoną ostrza(osłona uruchamiana osobnym przyciskiem) oraz Zamawiający dopuszcza zaoferowania trokar wielorazowy, autoklawowalny, dla narzędzi o średnicy 10mm, kaniula metalowa z przyłączem do insuflacji, w zestawie grot. oraz Zamawiający dopuszcza wielorazowy trokar 10/11mm, składający się z polimerowej kaniuli, z systemem kotwiczącym w tkankach, z metalowym zaworem do insuflacji, z bezpiecznym wielorazowym grotem | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Trokar wielorazowy 5mm:kaniula wykonana z polimeru z metalowym kranikiem , grot z osłoną ostrza oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania trokar wielorazowy, autoklawowalny, dla narzędzi o średnicy 5mm, kaniula metalowa z przyłączem do insuflacji, w zestawie grot. oraz Zamawiający dopuszcza wielorazowy trokar 5/5,5mm, składający się z polimerowej kaniuli, z systemem kotwiczącym w tkankach, z metalowym zaworem do insuflacji, z bezpiecznym wielorazowym grotem. | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula 5mm wykonana z polimeru oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kaniulę wielorazową, metalową, autoklawowalną. oraz Zamawiający dopuszcza wielorazową polimerową kaniulę o średnicy 5/5,5mm, z systemem kotwiczącym w tkankach, z metalowym zaworem do insuflacji. | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 10mm oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 10mm. oraz Zamawiający dopuszcza silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarem + zaślepki/ zastawki 10/11mm. | 650 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 5mm oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 5mm. oraz Zamawiający dopuszcza silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarami + zaślepki/ zastawki 5/5,5mm | 1300 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietów: |  |  |  |  |

Pakiet 5

Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr kodowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nożyczki zakrzywione 19 mm ze złączem do koagulacji monopolarnej, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o długości 33mm oraz Zamawiający dopuszcza jednorazowe nożyczki do operacji laparoskopowych, zakrzywione o dł. 16 mm (Metzenbauma), z możliwością podłączenia do monopolarnej koagulacji, o średnicy trzonu 5mm, długości trzonu ok. 31cm. | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Grasper atraumatyczny, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o dł. 33 mm. Rękojeść wyposażona w system zatrzaskowy oraz Zamawiający dopuszcza jednorazowe narzędzie typu "grasper", o średnicy trzonu 5mm, długości trzonu 31cm, z możliwością rotacji o 360°, z systemem blokowania pozycji chwytaka (z możliwością wyłączenia systemu). | 18 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Półautomatyczny worek laparoskopowy wykonany z niedrącego materiału Nylon ripstop, pojemność 200ml, wyposażony w szew monofilamentowy do zaciśnięcia worka. oraz Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości samorozprężalny, automatyczny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm i pojemności ok. 190ml. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek automatyczny z aplikatorem 10 mm, worek wykonany z materiału Nylon ripstop, pojemność 200 ml. System pozwalający na wyciągnięcie aplikatora i pozostawienie zamkniętego worka w polu operacyjnym. oraz Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości samorozprężalny, automatyczny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm i pojemności ok. 190ml. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw trokarów bez noża 5 mm ze ściętą kaniulą oraz atraumatyczną przeźroczystą kaniulą ( 2 kaniule + 1 obturator) oraz Zamawiający dopuszcza jednorazowy zestaw składający się z trokara o średnicy 5mm z dodatkową kaniulą 5mm, długości kaniuli ok. 100mm, przezroczysta kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar bezostrzowy, optyczny, z plastikową przezroczystą atraumatyczną końcówką rozdzielającą tkanki, posiadający zawór insuflacyjno-desuflacyjny. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Trokar optyczny z obustronnymi separatorami tkankowymi. Rozmiar 10 mm, wbudowana redukcja do 5 mm. Trokary ze zintegrowanym filtrem gazów. System fiksacji w powłokach złożonych z automatycznego stabilizatora krzyżowego oraz piankowego dociskacza. oraz Zamawiający dopuszcza trokar optyczny z obustronnymi separatorami tkankowymi z zaworem insuflacyjno - desuflacyjnym. Rozmiar 10mm, wbudowana redukcja do 5mm. Trokar ze zintegrowanym podwójnym filtrem gazów, z karbowaną kaniulą pozwalającą na fiksację w powłokach. oraz Zamawiający dopuszcza jednorazowy trokar o średnicy 11mm, długości kaniuli ok. 100mm, przezroczysta kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar optyczny z plastikową przezroczystą atraumatyczną końcówką rozdzielającą tkanki, w pełni automtyczna uszczelka w zakresie 5-11mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2. | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Trokar optyczny z obustronnymi separatorami tkankowymi. Rozmiar 12 mm, wbudowana redukcja do 5 mm. Trokary ze zintegrowanym filtrem gazów. System fiksacji w powłokach złożonych z automatycznego stabilizatora krzyżowego oraz piankowego dociskacza. oraz Zamawiający dopuszcza trokar optyczny z obustronnymi separatorami tkankowymi z zaworem insuflacyjno - desuflacyjnym. Rozmiar 12mm, wbudowana redukcja do 5mm. Trokar ze zintegrowanym podwójnym filtrem gazów, z karbowaną kaniulą pozwalającą na fiksację w powłokach. oraz Zamawiający dopuszcza jednorazowy trokar o średnicy 12mm, długości kaniuli ok. 100mm, przezroczysta kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar optyczny z plastikową przezroczystą atraumatyczną końcówką rozdzielającą tkanki, w pełni automtyczna uszczelka w zakresie 5-12mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2. | 170 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła Veresa 120 oraz 150 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietów: |  |  |  |  |

Pakiet 6

Specjalistyczne akcesoria laparoskopowe

| Lp. | Nazwa, zawartość zestawu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr kodowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej – jednorazowego użytku, z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr standard, kodowany kolorystycznie, przepływ pasywny min. 6l/ min. Przy ciśnieniu 15 mmHg | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej – jednoraowego użytku, z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr hydrofobowy, kodowany kolorystycznie, system dedykowany do pracy, gdy podczas zabiegu używane są lasery endoskopowe lub urządzenia ultradźwiękowe, system z filtrem wykonany z PVC, plastiku, nylonu oraz karbonu, przepływ pasywny min. 8l/min. Przy ciśnieniu 15mmHg | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietów: |  |  |  |  |

Pakiet 7

Wyroby medyczne jednorazowe i wielorazowe na Blok Operacyjny

| Lp. | Opis wyrobu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr kodowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone symetrycznie na dwie równe części, pow. ogólna 165-170cm², pow. aktywna 108cm², grubość 1,6-1,7mm, pakowane pojedyńczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta | 12000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody bierne dla dzieci, pow. ogólna 125-130cm², pow. aktywna 73cm²,grubość 1,6-1,7mm,żelowe,pakowane pojedynczo | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk typu Jack, długość 5-5,5m oraz Zamawiający dopuszcza wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku, o długości 4,6 m, kompatybilny z zaoferowanymi elektrodami biernymi, z wtykiem typu „jack” do stosowania z generatorami typu Erbe. | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk do diatermii Valleylab dł. 5-5,5m oraz Zamawiający dopuszcza wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku, o długości 4,6 m, kompatybilny z zaoferowanymi elektrodami biernymi, do stosowania z generatorami typu Valleylab. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt monopolarny jednorazowy, z dwoma przyciskami, jałowy, pakowany pojedynczo, z nożykiem i kablem, długość całkowita uchwytu z kablem 330-336cm,wtyk do diatermii 3-pin oraz Zamawiający dopuszcza jednorazową elektrodę czynną z przełącznikiem przyciskowym, dostarczona z plastikowym futerałem do umieszczenia w polu operacyjnym, z przewodem przyłączeniowym o długości 4,5m, z wyjmowalną elektrodą ostrzową, współpracująca z generatorami z wtykiem na 3 piny. | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki, z dwoma przyciskami i kablem 4m,wtyk do diatermii 3-pin,wtyk elektrod 4mm,przeznaczony do min.400 cykli sterylizacji w autoklawie | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Uchwyt monopolarny wielorazowy szeroki, z dwoma przyciskami i kablem 4m,wtyk do diatermii 5mm,wtyk do elektrod 4mm,przeznaczony do min. 400 cykli sterylizacji w autoklawie | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda monopolarna wielorazowa typ nożyk, wtyk 4mm,długość całkowita 50-55mm,część robocza 25x3mm oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania elektrodę monopolarną, typ nożyk, wtyk 4mm, długość całkowita 50-55mm, część robocza 25 x 3,5mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Pinceta bipolarna bagnetowa dł. 19,5cm,końce proste 1mm z kołkiem oporowym w części odgiętej, blisko końcówek roboczych oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pincetę bipolarną bagnetową, dł. 19,5cm, końce proste 1mm z kołkiem oporowym w miejscu zagięcia, blisko uchwytu szczypiec | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Kabel bipolarny dł. 3-3,5m wtyk 2-pinowy,wtyk od strony pincet okrągły na zewnątrz, w środku typ europejski | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Kabel bipolarny dł. 5-5,5m wtyk typ Erbe, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski oraz Zamawiający dopuszcza wielorazowy przewód do pincety bipolarnej, nadający się do sterylizacji gazowej lub parowej, posiadający odlewany wtyk, współpracujący z generatorami typu Erbe, długość przewodu 4,5 m. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Kabel bipolarny dł. 5-5,5m wtyk 2-pinowy, wtyk na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Pinceta bipolarna bagnetowa typ non-stick ,uchwyt ażurowany, końce 0,5x6mm,dł. 21-22cm,końce proste,z kołkiem oporowym w części odgiętej, blisko końcówek roboczych oraz Zamawiający dopuszcza pincetę bipolarną, izolowaną, długość całkowita 23 cm, zakończenie 0,7 mm, złącze dwubolcowe (wtyki płaskie), z ażurowanym uchwytam, przeznaczona do specjalistycznych zabiegów (m. in. neurochirurgia dzięki specjalnej budowie zapowiegającej przywieraniu tkanek), z kołkiem oporowym w części chwytnej. | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Kabel do podłączenia kleszczyków do zamykania naczyń do 7mm,dł. 3-3,5m,wtyk do diatermii 2-pinowy z dwoma wtykami od strony narzędzia, kmpatybilny do narzędzi posiadanych przez zamawiającego | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Osłony jednorazowe do lamp operacyjnych, uniwersalne, sterylne, średnica uchwytu 20-40mm, średnica dysku 11,8cm,wymiary folii 9,5x21cm, | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Marker skórny z linjką, jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, bezzapachowy, niealergiczny, | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg, wymiary 50x50x6mm,pakowany pojedyńczo, przyklejany, waga do 3g oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z nitką widoczną w rtg, o wymiarach 50x50x5mm, pakowane pojedynczo, przyklejane, waga do 3g (waga czyścików nie ma znaczenia użytkowego). | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Elektroda bipolarna do artroskopii do waporyzacji odgięta 70 stopni, długość 170mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Kabel do elektrody bipolarnej artroskopowej z poz., wtyk do diatermii 2-pinowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietów: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

…………………………………….

…………………….……, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

WYKAZ PRÓBEK

do oceny wymogów określonych w SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu narzędzi laparoskopowych wielokrotnego i jednorazowego użycia i akcesorii standardowych do diatermii chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

| Nr pozycji | Nazwa | Ilość wymaganychpróbek | Ilość dostarczonych próbek | Oferowany produkt typ/symbol/nr kat. | Producent (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pakiet 1

| 1. | Narzędzia laparoskopowe wielorazowe | 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 4. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 5. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 6. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. |  | 1 szt. |  |  |  |

Pakiet 2

| 1. | Klipsownice wielorazowe i ładunki | 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. |  | 1 szt. |  |  |  |

Pakiet 3

| 1. | Klipsownice wielorazowe i ładunki | 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | 1 szt. |  |  |  |

Pakiet 4

| 1. | Trokary wielorazowe, kaniule i uszczelki | 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 4. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 5. |  | 1 szt. |  |  |  |

Pakiet 5

| 1. | Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych | 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 4. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 5. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 6. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 8. |  | 1 szt. |  |  |  |

Pakiet 6

| 1. | Specjalistyczne akcesoria laparoskopowe | 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | 1 szt. |  |  |  |

Pakiet 7

| 1. | Wyroby medyczne jednorazowe i wielorazowe na Blok Operacyjny | 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | 1 szt. |  |  |  |
| 15. |  | 1 szt. |  |  |  |

| Miejscowość………….........., data.......................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ……………… |
| --- | --- |

Zał. nr 4 do SIWZ

.........................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu narzędzi laparoskopowych wielokrotnego i jednorazowego użycia i akcesorii standardowych do diatermii chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie

nr WSZ-EP-24/2016)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015, poz. 2164)

………………..………, dnia ………….….. r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym

lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub

podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wtedy przedstawia on Zamawiającemu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału

Zał. nr 5 do SIWZ

.........................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu narzędzi laparoskopowych wielokrotnego i jednorazowego użycia i akcesorii standardowych do diatermii chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie

nr WSZ-EP-24/2016) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164)

…………………………, dnia ……….….….. r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 6 do SIWZ

Projekt umowy nr 24/2016

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę  –  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015, poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu asortyment narzędzi laparoskopowych wielokrotnego i jednorazowego użycia i akcesorii standardowych do diatermii chirurgicznych w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust.1 SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktur.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktur.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 10% wartości danej pozycji

(z zaokrągleniem w dół)   po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

Pakiety od nr 1 do 6 – od dnia 28.05.2016r. lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi po tej dacie  do dnia 28.05.2018r.

Pakiet 7 – od dnia 29.05.2016r. lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi po tej dacie do dnia 28.05.2018r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca ma obowiązek zrealizowania wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt  i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: min. 2 lata od daty sprzedaży.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 48 godzin od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

§6

ZMIANY TREŚCI UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Zmianie ulegnie wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną lub Radę  Ministrów.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 i 3 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
                  Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 
                   wartości niezrealizowanej części umowy wskazanej w treści §2 ust. 1.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w formie aneksu poprzez przedłużenie terminu realizacji umowy wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej  umowy z zachowaniem tych samych warunków umowy, w przypadku gdy ilość przedmiotu umowy wskazana w § 1 ust. 1 nie zostanie wyczerpana w okresie, na który została zawarta niniejsza umowa, wskazanym w  § 4 ust. 1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 2 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 7.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015, poz. 2164).

- Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |