# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

- Oferujemy wykonanie zamówienia:

# za cenę ...........................................................  złotych /brutto/

Wykonawca oferuje termin ważności na dostarczony asortyment …………….. *

* Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: minimum 12 miesięcy i był wyrażony liczbą

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Przyjmujemy następujące warunki płatności: płatność nastąpi każdorazowo po zużyciu na podstawie protokołu zużycia lub każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

6. Oświadczamy, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

7. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

8. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć, ponadto jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*właściwe zaznaczyć

9. Oferta została złożona na ................. ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śruba kaniulowana do stabilizacji złamanego zęba obrotnika |
| Wymagania: śruby z gwintem całkowitym i częściowym do operacji zęba obrotnika, długość 36mm-50mm, skok długości co max. 3 mm instrumentarium kaniulowane do implantacji przezskórnej zestaw składa się z 1 śruby, 1 drutu do wprowadzania śruby materiał: stop tytanu | 5 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizacja szczytowo – podpotyliczna |
| Wymagania: Mocowanie w potylicy oraz w masywach bocznych kręgosłupa szyjnego za pomocą specjalnych kotwic (3 długości wymiarowe), haków szyjnych lub śrub szyjnych wieloosiowych. Osadzanie pręta od góry, blokowanie prętów w kotwicach za pomocą jednego mechanizmu blokująco - zabezpieczającego (korek wewnętrzny). Haki dostosowane do odcinka C1-C2 oraz C3-C7. Śruby wieloosiowe w zakresie średnic 3,5mm i 4,0mm oraz w zakresie długości od 10-35mm. Pręty dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-szyjnego o długościach w odcinku szyjnym od 50 do 160mm a w odcinku potylicznym od 30-40mm. Łączniki poprzeczne w zakresie długości 35-65mm stopniowane co 5 mm, składające się z pręta poprzecznego oraz dwóch zaczepów hakowych. Komplet: 6 kotwic lub 2 kotwice i 4 (haki szyjne lub śruby szyjne wieloosiowe), 2 pręty potyliczno-kręgosłupowe, 1 łącznik poprzeczny Zamawiający dopuszcza również: A. zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej z płytą potyliczną i zestawem zawierającym haki i śruby do masywów bocznych, specjalne śruby o częściowo gładkim trzonie do segmentu C1-C2, zakres długości śrub od 10 do 56mm, pręty odpowiednio dopasowane w zakresie długości od 30 do 240mm oraz pręt o zmiennej średnicy 400mm, łączniki poprzeczne od 22mm do 58mm - przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ. | 2 zestawy |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klatki szyjne Komplet: 1klatka na operowany poziom, 1 bloczek |
| Wymagania: Wsuwana proteza dysku szyjnego materiał z którego zbudowany jest implant: material biokompatybiny , preferowany PEEK lub poliwęglan, elementy stopow sa dopuszczalanie ale nie jako podstawowy element strukturalny implantu (maksymalnie 10% objętości implantu) anatomiczny kształt implantu różne rozmiary klatek podstaw i wysokości w celu zaopatrzenia indywidualnego pacjenta każdy wszczep jest dostarczany w sposób sterylny obecność elementów nieprzeziernych dla promieni Rtg w celu pooperacyjnej oceny jego położenia zestaw instrumentów powinien zawierać optymalną liczbę narzędzi niezbędną do przygotowania przestrzeni międzytrzonowej oraz osadzenia implantów w zestawie narzędzi powinien znajdować się pinowy dystraktor typu Caspar Implant wyposażony w 4 kolce tytanowe, pełniące rolę znaczników/markerów radiologicznych odpowiednio rozmieszczone na płaszczyznach karbowanych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonów i zwiększające pewność mocowania lub inny mechanizm kotwiczący (pinowy) Pełny typo szereg wymiarowy w zakresie wysokości od 4 do 10mm co 1mm. Implant dostępny w 3 wersjach wykonania z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukły, obustronnie wypukły W zestawie syntetyczny substytut Możliwość osobnego zakupu klatek i bloczków Zamawiający wymaga aby przymiar dokładnie odwzorowywał kształt implantu Komplet: 1klatka na operowany poziom, 1 bloczek Zamawiający dopuszcza również: A.klatki szyjne wykonane w 100% z PEEK ze znacznikami tantalowymi (nieprzeziernymi dla rtg), anatomicznym kształcie i systemem kotwiczącym w postaci zębów, substytut kostny w postaci żelu hydroxyapatytowego przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ B. niesterylne implanty wykonane z materiału PEEK (z kolcami i bez) oraz tytanu komórkowego (do wyboru przez operatora), dostosowane kształtem do geometrii anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, w wysokościach od 4-10mm (stopniowane co 1mm), wykonane w dwóch wersjach głębokości: 13mm i 15mm. Implant wypełniony substytutem kości w postaci monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru klatki (skład trójfosforan wapnia) oraz pasty (siarczan wapnia) do alternatywnego wypełnienia implantu. W pełni wyposażone instrumentarium z wymaganym dystraktorem typu Caspar. przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ C. Klatka międzytrzonowa do operacji dyskopatii szyjnych • Klatka wykonana z materiału peek . • Klatka posiada po 4 tytanowe kolce stanowiące dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach. • Klinowy i anatomiczny kształt implantu • Obecność znaczników radiologicznych • Odporność na urazy mechaniczne • Klatki w szerokościach 14, 16,18mm i głębokość 11 ,14 ,16mm. • Wysokości klatek zawierają się w rozmiarach: od 4 do 9mm stopniowane co 1mm. • konstrukcja narzędzi umożliwia rewizyjne repozycjonowanie implantu lub jego całkowite usunięcie zestaw instrumentów zawiera optymalną liczbę narzędzi niezbędną do przygotowania przestrzeni międzytrzonowej oraz osadzenia implantów w zestawie narzędzi znajduje się pinowy dystraktor typu Caspar Klatki dostarczane w sterylnych jednorazowych opakowaniach przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ | 120 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 4

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki szyjne dynamiczne |
| Wymagania: Wymagania: Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm, stopniowane co 2mm. Śruby dynamiczne, samowwiercające, jedno- i wieloosiowe Śruby długości 12 i 18 mm , średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (do 28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub Instrumentarium umożliwiające odpowiednio trwałe ustawienie płytki Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku). W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Zestaw 1 płytka i 4 śruby Zamawiający dopuszcza również: A. płytka szyjna o poniższych parametrach: - materiał – tytan - długość płytki 19-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, od 90 mm - 110 mm co 5 mm - śruby samogwintujące i samonawiercające się ( nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne w min. dwóch średnicach - automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki - długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem max. co 2 mm , średnica 4,0 i 4,5 mm – kodowane kolorami - wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady, - blokada wkręta musi pozwalać na jej łatwe rewizyjne usunięcie - płyta niskoprofilowa o wysokości poniżej 2,7 mm - dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe, hybrydowe lub wielokątowi ustawienie wobec płytki - możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie - w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów - instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone powierzchnią silikonową KOMPLET: 1 PŁYTA, 4 ŚRUBY przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ B. Dynamiczną płytę szyjną dostępną w rozmiarach 20-103mm ze stopniowaniem co 2 lub 3mm, śruby z możliwością wkręcenia max pod kątem 350, płyta posiadająca otwory w dwóch rzędach przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ | 30 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 5

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza trzonu szyjnego |
| Wymagania: Implant wykonany z PEEK lub tytanu Brak elementów ferromagnetycznych w implancie – możliwość wykonywania kontrolnych badań MRI Zakres wysokości implantu 17-70mm umożliwiający zastąpienie 1-3 sąsiednich trzonów kręgów Możliwość dystrakcji implantu ‘in situ’ Dodatkowe elementy mocujące implant w trzonie w roznych rozmiarach (np.sruby) Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji Trwałe oznaczenia implantów Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i realizacji Implant sterylnie zapakowany, gotowy do użytku Instrumentarium oraz pełen zakres rozmiarów implantów Uzupełnianie zużytych implantów w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania | 10 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 6

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do stymulacji przeciwbólowej rdzenia |
| Stymulator rdzeniowy 16 kontaktowy, stałe napięcie prądu, wysokość 65mm, długość 49mm, amplituda od 0 do 10,5V z przyrostem 0,05V lub 0,1V, czas trwania impulsu od 60 do 450 μs (przyrost 10 μs ), częstotliwość od 2 do 130Hz (przyrost 1Hz dla wartości do 10Hz, przyrost 5Hz dla wartości od 10Hz do 130Hz), możliwość ustawienia w ramach 26 grup do 32 programów, możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych, elektrody ośmio lub szesnastokontaktowe, długość przewodu elektrod do wyboru: 30, 45, 60, 65, 75 cm, długość łączników do wyboru 20, 40, 60 cm, programator pacjenta, zatyczka do blokowania kanału Prime Advanced, stymulator kompatybilny z programatorem. 1 zestaw w komisie Czas uzupełnienia 48 godz. | 5 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 7

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego z możliwością podania cementu do trzonów osteoporotycznych |
| Wymagania: Zestaw zawiera piec roznych rodzajow srub współpracujących z pojedynczym kompletem narzedzi: zwykle jedno- i wieloosiowe, redukcyjne, sruby do podawania cementu oraz sruby kaniulowane z możliwością wprowadzania ich po drucie Kirschnera Każda śruba do cementy zaopatrzona jest w uniwersalna złączkę wykonana z PEEKu z zakończeniem typu „Louer lock” do przyłączania dowolnego zestawu do podawania cementu Śruby w początkowej swojej długości stożkowe w celu ułatwienia ich wprowadzania, w dalszej przygłowowej czesci cylindryczne Śruby tulipanowe wieloosiowe o średnicy: 4,5, 5,5 , 6,5, 7,5mm i długości 20-55mm ze skokiem co 5mm Śruby o gwincie samonacinajacym i średnicach oznaczonych kolorami Sruby z tzw. podwojnym gwintem umożliwiającym szybsze wkręcenie sruby Sruby o niskim profilu glowy (wysokosc glowa+prent+blokada nie może przekraczac 13 i 14,5mm) Śruby przeznaczone do wertebroplastyki nie sa koniulowane na calej swej długości, lecz posiadaja otwory umożliwiające rozchodzenie się cementu na boki Prety podłużne o średnicy 5,5mm, osadzane w osi sruby, z heksagonalnymi zakoczeniami na obu koncach, poprzycinane co 10mm Dostepność 60mm długości preta Element blokujacy: jeden uniwersalny, wewnętrzny, dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego ze słyszalnym kliknieciem sygnalizującym uzycie optymalnej sily Poprzeczki wieloosiowe osadzone na precie od gory, z możliwością wstępnego ich montażu na precie przed wszczepieniem za pomoca precyzyjnego mechanizmu zatrzaskowego Mozliwosć zastosowania tego samego zestawu narzedzi do każdego rodzaju srub umozliwiajaca srodoperacyjna decyzje o zastosowaniu cementu lub nie. Mozliwosc zastosowania tego samego zestawu narzedzi do każdego rodzaju srub w operacjach stabilizacji transpedikulranej niezależnie od etiologii i morfologii choroby (kręgozmyk, niestabilność, nowotwory, zlamania, osteoporoza) Trwale oznakowanie każdego implantu mumerem serii, katalogowym, parametrem wielkości oraz znakiem przynależności do firmy Kompaktowy zestaw narzedzi mieszczący się w pojedynczym pojemniku sterylizacyjnym Komplet: 4 śruby transpedikularne, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty Zamawiający dopuszcza również: A. zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego z możliwością podania cementu do trzonów osteoporotycznych z końcówką do śruby argumentacyjnej wykonaną ze stali z końcówką luer-lock, śruby z pojedynczyn, standardowym gwintem przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ B. zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego z prętami z końcówką hexagonalną z jednej strony, pręty wygięte w zakresie długości 35-60mm ze skokiem co 5mm i 60 – 120mm ze skiokiem co 10mm, pręty proste w zakresie długości od 35 do 60mm ze skokiem co 5mm, 60-120mm ze skokiem co 10mm i od 150 do 500mm ze skokiem co 30 i 100mm, śruby przeznaczone do wertebroplastyki kaniulowane na całej swej długości, lecz posiadają otwory umożliwiające rozchodzenie się cementu na boki przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ | 40 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 8

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wertebroplastyki |
| Wymagania: trokar do nakłucia trzonu z dwoma różnymi ostrzami: skośnym i centralnym w celu odpowiedniego – indywidualnego zaopatrzenia każdego pacjenta igły do podawania masy cementu kostnego min. 3 różne średnice i 2 długości umożliwiające jak najszerszy dobór do różnych warunków śródoperacyjnych igła do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu powinna znajdować się w zestawie cement o podwyższonej lepkości, zawierający środek cieniujący – minimum 20 g o czasie wiązania powyżej 15 min. w skład kompletu winny wchodzić system automatycznego elektrycznego mieszania cementu system podłączenia pojemnika z cementem do igły wraz z podajnikiem 2 zestawy w komisie Czas uzupełnienia 48 godzin Zamawiający dopuszcza również: A. Nieelektryczny system mieszania sterylny z możliwością pobrania do urządzenia podającego przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ B. zestaw do wertebroplastyki z cementem zwykłym, zawierający 30% siarczan baru jako środek kontrastujący o czasie pracy do 15 minut, zestaw do mieszania cementu w sposób ręczny przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ | 25 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet  9

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Igły biopsyjne |
| Wymagania: igły biopsyjne do przezskórnego pobrania materiału z kręgosłupa pakowane osobno, sterylne | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 10

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizacja międzykolcowa dynamiczna |
| Wymagania: Implant wykonany z materialu typu PEEK Zalozenie implantu nie powoduje uszkodzenia wiezadla tylnego wyrostkow kolczystych Dostep jednostronny Implantacja za pomoca samorozprezania, mechanizm klamrowy Implantacja nie wymaga dodatkowych mocowan Implant jednoelementowy bez dodatkowych elementow blokujących i zamykających podczas implantacji Implanty dostępne w dwoch rozmiarach szerokości: malym (12mm) i średnim (15mm) Każdy rozmiar dostępny w roznych wysokosciach od 8mm do 16mm, stopniowane co 2mm Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym w badaniach RTG i MRI Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu-data ważności nie krotsza niż 12m-cy od chwili dostarczenia 3 sztuki w komisie Czas uzupełnienia 48 godzin | 40 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizacja międzytrzonowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa – (PLIF, TLIF, ALIF) |
| konstrukcja implantu umożliwiająca wszczepienie z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym wykonanie ze stopu tytanu wszczep o specjalnej kratowej strukturze stwarzającej warunki do przerostu kostnego. powierzchnia górna i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice , umożliwiające naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. czoło implantu o kształcie ułatwiającym wprowadzenie implantu powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami w zestawie narzędzie implantacyjne umożliwiające przygotowanie powierzchni trzonów, jak również narzędzia umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania bez konieczności odczepiania narzędzia różne rozmiary w zakresie wysokości klatki od 7 do 17mm zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 12

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implanty służące do mocowania płatów kostnych |
| Wymagania: sprzęt do montowania implantów, min 3 zestawy zestaw powinien zawierać implanty do mocowania kości czaszki implanty dostarczane sterylne implanty w kilku rozmiarach umożliwiające dostosowanie do danych warunków anatomicznych materiał z którego wykonane są implanty musi umożliwiać wykonanie badań MR niskoprofilowość instrumentarium umożliwiające założenie implantu dostarczane w opakowaniu umożliwiającym jego przechowywanie i sterylizację Zamawiający dopuszcza również: System mocowania pokrywy czaszki z jednym uniwersalnym rozmiarem zacisku. Oferowane przez nas rozwiązanie to sterylny, bezśrubowy i prosty system do stabilizacji kości czaszki wykonany z wysokogatunkowego polimeru dostosowującego się do kształtu kości czaszki, który umożliwia wykonywania badań CT i MRI nie powodujący artefaktów. W przypadku pozytywnych odpowiedzi 3 elementowy system mocowania i demontowania zamków zostanie użyczony nieodpłatnie na cały okres trwania umowy (Skład zestawu – dociągacz, obcinacz + koszt sterylizacyjny) przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ | 300 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 13

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uszczelniacz do operacji kręgosłupa |
| Wymagania: do operacji kręgosłupa preparat złożony z dwóch prekursorów czas przygotowania do 5minut nanoszony za pomoca aplikatura 2 zestawy w komisie czas uzupełnienia 48 godzin | 20 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 14

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawy zastawkowe typ Pudenz |
| Wymagania: Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką membranową Pudenz z mechanizmem antysyfonowym normalnie otwartym, średnica 16 mm, ciśn. niskie, średnie i wysokie Wymagania: - oddzielny dren komorowy i otrzewnowy - brak elementów metalowych -kompatybilnosc z MRI Zamawiający dopuszcza również: A. zastawkę Pudenz zintegrowanej z urządzeniem antysyfonowym tj. zastawka wraz z antysyfonem tworzą jedną całość - bez konieczności łączenia obu elementów za pomocą łączników, drenów etc. przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ B. zastawkę z wbudowanym antysyfonem o wymiarach nie większych niż 43mm długość oraz 8mm wysokości nad otwór trepanacyjny przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 15

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do leczenia wodogłowia z zastawką przepływową |
| Wymagania: Wymagania: - automatyczna, płynna regulacja przepływu płynu m-rdz. w pełnym zakresie ciśnień - budowa niskoprofilowa - oddzielny dren komorowy i otrzewnowy - prowadnik kolankowy drenu komorowego, - zintegrowane łączniki do drenów -obecny zbiornik do nakłuwania - kompatybilnosc z MRI Zamawiający dopuszcza również: A. możliwość wyboru zastawki niskoprofilowej spośród 2 rozmiarów – dla dorosłych o wymiarze 40mm długości i 8 mm wysokości oraz dzieci/niskich dorosłych o wymiarze 36mm długości i 6 mm wysokości przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 16

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drenaż zewnętrzny komorowy |
| Wymagania: - linia pacjenta 150cm - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy - skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia - worek z możliwością upuszczania płynu (lub worki wymienne) o pojemności 500ml - dren komorowy długość min. 35cm z trokarem i łącznikiem Luer - 2 prowadniki drenu komorowego o dł. 20 i 35cm Zamawiający dopuszcza również: A. Dren komorowy o poniższych parametrach: - dren komorowy 35 cm - odcinek dystalny długości 2,4cm - 4 rzędy po 8 otworów każdy - odpowietrznik hydrofobowy - dwa wolne od lateksu punkty iniekcji - blokada aktywowana linką - komora ściekowa 50 ml z podziałką - wymienna torebka drenażowa 700 ml - dren komorowy impregnowany barem, 35 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ B. drenaż komorowy z linią pacjenta o długości 185 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ C. drenaż komorowy z komora kroplową o pojemności 100 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ | 20 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 17

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego |
| Wymagania: - linia pacjenta 150cm - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy - skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia - worek z możliwością upuszczania płynu (lub worki wymienne) o pojemności 500ml - dren lędźwiowy dł. 80cm z igłą Touhy, drucianą prowadnicą i łącznikiem Luer Zamawiający dopuszcza również: A. Drenaż lędźwiowy o poniższych parametrach: Cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 80 cm i śr. 1,5mm Igła Tuohy o rozmiarze 14G Prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem Występy mocujące (2 sztuki) Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem Tępo zakończona igła Torebka drenażowa EDM 700 ml Zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny) Komora kropelkowa 120 ml z podziałką przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ | 2 sztuki |  |  |  |  |  |

Pakiet 18

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dren komorowy |
| Wymagania: Dren dokomorowy 18cm i 35cm do wyboru -łącznik umożliwiający uniwersalne polaczenie -dren powleczony antybiotykiem lub antybiotykami Zamawiający dopuszcza również: A. dren komorowy impregnowany dwoma antybiotykami (rifampicin + clindamycin - czas uwalniania substancji aktywnych nie mniej niż 156 dni) o długość 23cm z możliwością docięcia do żądanej długości + sztylet wprowadzający w zestawie przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ | 20 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 19

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klipsy naczyniowe typu Yasargil do zaopatrywania tętniaków śródczaszkowych mikro i standard |
| Wymagania: bank klipsów w pełnej gamie rozmiarów sterylne klipsy | 10 klipsów |  |  |  |  |  |

Pakiet 20

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej |
| Wymagania: - zgodne z wiertarką midas rex firmy medtronic wiertła do kątnic prostnic i kraniotomu wg zamówień wiertła diamentowe i stalowe o rożnych kształtach wg zamówień lub równoważne* | 150 sztuk |  |  |  |  |  |

Tam, gdzie w przedmiocie zamówienia zamawiający wskazuje markę , znak towarowy,      producenta dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod względem parametrów       technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem , że gwarantują one      realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej      specyfikacji. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy

Pakiet 21

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej pneumatycznej |
| Wymagania: zgodne z wiertarka x max firmy Anspach wiertła do kątnic , prostnicy i kraniotomu wg zamówień wiertła diamentowe , i stalowe lub równoważne* | 50 sztuk |  |  |  |  |  |

Tam, gdzie w przedmiocie zamówienia zamawiający wskazuje markę , znak towarowy,      producenta dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod względem parametrów       technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem , że gwarantują one      realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej      specyfikacji. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Pakiet 22

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamponiki neurochirurgiczne |
| Wymagania: Tampony neurochirurgiczne w jednym, sterylnie zapakowanym zestawie, przeznaczone do stosowania w trakcie operacji tętniaka i guza mózgu, wykonane z 6 warstwowej włókniny bawełnianej, ze znacznikiem RTG w postaci kropki. Zestaw zawiera 110 tamponów w 11 rozmiarach i składa się z: -10 tamponów o wymiarach 4x6 mm, -10 tamponów o wymiarach 6x6 mm, -10 tamponów o wymiarach 4x10 mm, -10 tamponów o wymiarach 6x10 mm, -10 tamponów o wymiarach 6x15 mm, -10 tamponów o wymiarach 10x25 mm, -10 tamponów o wymiarach 10x40 mm, -10 tamponów o wymiarach 25x50 mm, -10 tamponów o wymiarach 15x55 mm, -10 tamponów o wymiarach 20x60 mm, -10 tamponów o wymiarach 25x75 mm. | 100 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 23

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamponiki neurochirurgiczne |
| Wymagania: Tampony neurochirurgiczne w jednym, sterylnie zapakowanym zestawie, przeznaczone do stosowania w trakcie operacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wykonane z 6 warstwowej włókniny bawełnianej, ze znacznikiem RTG w postaci kropki. Zestaw zawiera 80 tamponów w 8 rozmiarach i składa się z: -10 tamponów o wymiarach 6x10 mm, -10 tamponów o wymiarach 6x15 mm, -10 tamponów o wymiarach 15x15 mm, -10 tamponów o wymiarach 5x20 mm, -10 tamponów o wymiarach 5x25 mm, -10 tamponów o wymiarach 10x25 mm, -10 tamponów o wymiarach 5x30 mm, -10 tamponów o wymiarach 15x55 mm. | 105 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 24

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Żel anty-zrostowy |
| Wymagania: - 100% syntetyczny, bio resorbowalny żel przeciw zrostowy - opakowanie: 1 strzykawka o pojemności 3ml -1 sztuka w komisie -uzupełnienie do 48 godz. | 6 sztuk |  |  |  |  |  |

- Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

……….………………….

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Miejscowość ………………………. , data……………………………………

# Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. (postępowanie nr WSZ-EP-20/2016)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) .

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 4 do SIWZ

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgicznych 
i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 5 do SIWZ

# Projekt umowy nr 20/2016

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę -  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................................

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu implanty neurochirurgiczne i wyrobów medycznych w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust.1 SIWZ.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty  …………………..  brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Płatność nastąpi każdorazowo po zużyciu na podstawie protokołu zużycia lub każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej (również za pośrednictwem faksu) z odpowiednim wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

3. Termin dostawy – w ciągu 48 godzin od otrzymania protokołu zużycia w przypadku elementów   składu konsygnacyjnego, pozostałe dostawy stanowiące przedmiot zamówienia zostaną zrealizowane w ciągu 48 godzin od złożenia przez Zamawiającego zamówienia (dni robocze)

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin - Apteka, na swój koszt  i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni skład konsygnacyjny implantów neurochirurgicznych.

- Na czas trwania umowy wykonawca zapewni zamawiającemu instrumentarium chirurgiczne do każdego rodzaju zespolenia.

- Płatność za implanty stanowiące skład konsygnacyjny następuje po ich zużyciu na podstawie protokołu zużycia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 48 godzin 
od złożenia reklamacji.

§5

OKRES WAŻNOŚCI

Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: …………………… zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.

§6

KARY UMOWNE

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

  - za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości  2% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto.

Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.  Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |