Załącznik nr 1

do WSZ-EP-15/ZO/2023

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………………………………………**

**Adres Wykonawcy………………………………………………………………….………………………………………………..…**

**TEL……………………………….… FAX………………………………………..….……… E-MAIL…………………………..……**

**NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..**

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-15/ZO/2023 „Dostawę lampy czołowej w ramach programu zwiększenie dostępności budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy. ul. Szpitalnej"

**1.** Oferujemy dostawę **Lampy czołowa – 1 szt.** do zastosowań profesjonalnych w ratownictwie oświetlająca całe otoczenie i umożliwiająca indywidualne sterowanie światłem z zastosowanymi technologiami tj.: czerwone światło, odchylana główka latarki, wytrzymały akumulator ładowany w systemie magnetycznym, wysoki stopień ochrony przez szkodliwym działaniem ekstremalnych pyłów i wody.

za cenę ……….............zł netto + ..............................Vat , co daje ........................złotych brutto

Cechy użytkowe:

1. Dodatkowe światło czerwone do lepszego widzenia w nocy
2. Intuicyjna obsługa strumieni światła dzięki wygodnemu przełącznikowi
3. System emisji jednorodnego, mocnego światła ze zmienną ogniskową
4. Ochrona przed kurzem i pyłem (klasa ochrony nie mniejsza niż IP68)
5. Intuicyjny i innowacyjny ściemniacz regulujący intensywność światła
6. Możliwość odchylania główki latarki do nie mniej niż 90 stopni
7. Ładowarka z magnetyczną końcówką
8. Precyzyjna, jednorodna wiązka światła w trybie punktowym lub szerokim
9. Intuicyjny ściemniacz regulujący intensywność światła
10. Eliminacja migotania przy różnych trybach mocy
11. Pamięć wybranego wcześniej trybu pracy latarki
12. Automatyczne przełączenie w tryb “oszczędny” w przypadku wykrycia słabego akumulatora/baterii
13. Wielofunkcyjny, intuicyjny przełącznik
14. **Wskaźnik** pokazujący aktualny poziom energii baterii
15. **Alarm** ostrzegający przy niskim stanie baterii/akumulatora

**Parametry:**

Moc światła maksymalna:**do nie mniej niż 3500 lm**

Zasięg światła maksymalny:**do 300 m**

Źródło światła: min. **2** x LED

Długość świecenia maksymalna: do 20 godzin

Średnica głowicy min:**60 mm**

Ciężar z baterią maksymalny:**400 g**

Liczba trybów pracy co najmniej:**3**

Rodzaj zasilania**: 1 x akumulator Li-ion min. 4500 mAh**

Czas ładowania maksymalny: **około 360 minut**

Odporność na kurz/wodę: co najmniej IP68

Materiał obudowy: **stop aluminium**

W zestawie: akumulator, kabel do ładowania, komplet dokumentacji, oryginalne opakowanie, mocowanie na głowę w formie czepca

Integralną część oferty stanowi Formularz asortymentowo-cenowy.

**2.** Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu,   
na swój koszt i odpowiedzialność.

**3.** Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada kompletne i aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązuję się do ich natychmiastowego okazania na każde żądanie zamawiającego i w formie przez niego wskazanej.

**4.** Przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w zapytaniu ofertowym nr WSZ-EP-15/ZO/2023 wraz z załącznikami, z którymi wykonawca zapoznał się i zaakceptował je w całości.

**5**.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia na który została złożona oferta spełnia wszystkie wymagania opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego WSZ-EP -15/ZO/2023

**6**. Oświadczamy , że oferta jest ważna do momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

8."Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)."

**9.** Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/……………………………………………………………….

2/……………………………………………………………….

**10.** Oferta została złożona na.......... ponumerowanych i podpisanych stronach.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

..........................................................

Miejscowość………….............,data........................................