# Załącznik nr 2.1 do SIWZ 3/2020

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dokumentacji projektowej do celów pozwolenia na budowę albo zgłoszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:

PAKIET I

- Na podstawie „Ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45”

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy technicznej

wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenie oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia od właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia w terminie umownym, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy na wykonane roboty budowlane.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Wymagania w zakresie robót budowlanych

- Inwentaryzacja wg opracowanej ekspertyzy technicznej do celów projektowych.

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowo - montażowych, m.in. demontaż i montaż zaprojektowanych drzwi przeciwpożarowych, montaż nowo projektowanych drzwi przeciwpożarowych stanowiących wydzielenie stref pożarowych, demontaż i montaż stolarki okiennej, montaż nowo projektowanych okien przeciwpożarowych stanowiących wydzielenie stref pożarowych.

- Murowanie ścian działowych, powiększenie lub zmniejszenie otworów drzwiowych, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.

- Montaż m.in. drzwi, parapetów wewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej.

- Wymiana przeszkleń bezklasowych stanowiących obudowę poziomej drogi ewakuacyjnej.

- Uzupełnianie posadzki i wyrównanie w miejscach prowadzonych robót, wszystkie posadzki powinny być na jednym poziomie.

- Wykonanie lub naprawa sufitów, m.in. podwieszonych jeśli będą wymagane.

- Zabudowanie instalacji.

- Zaprojektowanie zabezpieczeń przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego do klasy odporności ogniowej tych elementów

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych.

- Inwentaryzacja wg opracowanej ekspertyzy technicznej do celów projektowych

- Zaprojektowanie modernizacji z uwagi na brak napowietrzania urządzeń do usuwania dymu 
z klatek schodowych - instalacja oddymiania klatek schodowych

- Zaprojektowanie wg potrzeb wymiany klap transferowych pełniących funkcję napowietrzenia oddziałów i korytarzy Szpitala

- Zaprojektowanie hydrantów wewnętrznych HP 25 mm z wężem półsztywnym w obiektach wskazanych w ekspertyzie technicznej oraz wymiana częściowa wymiana na nowe hydrantów 
52 mm

- Zaprojektowanie wyposażenia pionu w drugi zawór hydrantowy 52 mm w budynku wysokim 
( budynek ) na kondygnacji piwnicy

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

- Inwentaryzacja wg opracowanej ekspertyzy technicznej do celów projektowych

- Zaprojektowanie instalacji sygnalizacji pożaru dla modernizowanych z uwagi na brak napowietrzenia urządzeń do usuwania dymu z klatek schodowych – instalacja oddymiania klatek schodowych

- Zaprojektowanie elektrotrzymaczy dla wszystkich zarówno nowo projektowanych jak również wymienianych drzwi przeciwpożarowych

Orientacyjna łączna powierzchnia użytkowa wykonywanych robót dostosowawczych to ok. 33 996,39 m2.

# Załącznik nr 2.2 do SIWZ 3/2020

PAKIET II

- Na podstawie „Decyzji MZ. 5580.13.5.2016.2019 z dnia 11.05.2019 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

Wyposażenie budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego 
w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

- w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru"

- w oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenie oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia od właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia w terminie umownym, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy na wykonane roboty budowlane.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

- Inwentaryzacja obiektu do celów projektowych

- Zaprojektowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego prąd do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

- Zaprojektowanie opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych

# 2. Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla prawidłowego zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu 
w szczególności:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ),

- ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 757),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz. U. 2012 poz. 739, z późniejszymi zmianami,

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm./, z późniejszymi zmianami,

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( j. t. Dz. U. 2019, 
poz. 1065),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( DZ.U. 
2010 r. Nr 109, poz. 719 ),

- z polskimi normami, aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

- innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi specyfiki projektowanego obiektu.

2.1.  Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych opracowań

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja do celów projektowych,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych zgłoszeń/decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli będą wymagalne,

- opracowanie koncepcji architektoniczno - programowej i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego – Inwestora, która powinna zawierać:

- rzut,

- przekrój,

- podstawowe rozwiązania materiałowe,

- informacje czy będą wymagane odstępstwa

- opracowanie projektu budowlanego z akceptacją rzeczoznawcy d.s. ochrony przeciwpożarowej, na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego - Inwestora w/w koncepcji, z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów (cena netto, VAT, brutto)

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- projekt wykonawczy w branżach zawierający m.in.:

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny(jeśli będzie taka potrzeba),

- projekt instalacji sanitarnej,

- projekt instalacji elektrycznej,

- dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami jeśli będą wymagane.

- całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- w przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego.

- projekty wykonawcze powinny umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie zgodności 
z założeniami stanowiącymi podstawę ogłoszonego przetargu, a przyszłemu Wykonawcy robót na realizację.

# 3. Dodatkowe informacje

- Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien być zgodny z zakresem wymaganym przez właściwy organ.

- Zobowiązuje się Wykonawcę (Projektanta) do wykonania dokumentacji projektowej
i przygotowania wniosku pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w terminie umownym oraz uzyskanie w terminie umownym pozwolenia na budowę z klauzurą ostateczności lub zaświadczenia od właściwego organu że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. 
W wyjątkowych sytuacjach w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, biuro projektów w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie wykazać łącznie, iż:

- uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,

- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",

- określić parametry rozwiązań równoważnych.

- W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne 
i systemy odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)  , Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań.

- Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- Forma elektroniczna opracowania oznacza pliki w formacie PDF i dwg.

# 4. Dostarczenie dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy dostarczyć do Specjalisty ds. ppoż i obronnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 w następujących ilościach:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egz. w formie papierowej | Ilość egz. w formie elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy technicznej |
| 1. | Projekt dla potrzeb pozwolenia na budowę/zgłoszenia obiektu przy ul. Szpitalnej 45 | 4 | 1 |
| 2. | Kosztorys inwestorski ( 1egz ) | 1 | 1 |
| 3. | Przedmiar robót ( 4egz ) | 4 | 1 |
| 4. | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( 4egz ) | 4 | 1 |
| 5. | Projekt wykonawczy w poszczególnych branżach ( 4egz ) | 4 | 1 |
|  | Oryginały opinii, decyzji administracyjnych, pozwoleń | 1 | 1 |
| 6. | Zbiorcze zestawienie kosztów ( 1egz) | 1 | 1 |
| Wyposażenie budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru" oraz w oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 |
| 1. | Projekt dla potrzeb pozwolenia na budowę/zgłoszenia obiektu przy ul. Kard. S. wyszyńskiego 1 | 4 | 1 |
| 2 | Kosztorys inwestorski ( 1egz ) | 1 | 1 |
| 3. | Przedmiar robót ( 4egz ) | 4 | 1 |
| 4. | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( 4egz ) | 4 | 1 |
| 5. | Projekt wykonawczy w poszczególnych branżach ( 4egz ) | 4 | 1 |
|  | Oryginały opinii, decyzji administracyjnych, pozwoleń | 1 | 1 |
| 6. | Zbiorcze zestawienie kosztów ( 1egz) | 1 | 1 |

# 5. Uwagi

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania 
i złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.