# Zał. nr 1 do SIWZ 47/2020

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP………………………………… REGON……………………… KRS ………………………….

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 214 000 euro na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin dostawy ………………………………………………………………………dni robocze

3) termin reklamacji ……………………………………………………………………dni robocze

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

7.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

8. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Zał. nr 2 do SIWZ 47/2020

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

# Pakiet 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar (+/- 10 mm - dot. od poz. 1 do poz. 30) | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | torba pap-fol. | 50 mm x 250 mm | 32 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | torba pap-fol. | 75 mm x 150 mm | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | torba pap-fol. | 75 mm x 200 mm | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | torba pap-fol. | 75 mm x 300 mm | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | torba pap-fol. | 100 mm x 150 mm | 180 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | torba pap-fol. | 100 mm x 200 mm | 200 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | torba pap-fol. | 100 mm x 300 mm | 75 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | torba pap-fol. | 100 mm x 350 mm | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | torba pap-fol. | 100 mm x 400 mm | 3 600 |  |  |  |  |  |
| 10. | torba pap-fol. | 120 mm x 270 mm | 22 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | torba pap-fol. | 150 mm x 200 mm | 230 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | torba pap-fol. | 150 mm x 300 mm | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | torba pap-fol. | 150 mm x 350 mm | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | torba pap-fol. | 150 mm x 400 mm | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | torba pap-fol. | 200 mm x 55 mm x 500 mm | 3 700 |  |  |  |  |  |
| 16. | torba pap-fol. | 150 mm x 50 mm x 460 mm | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 17. | torba samop. | 200 mm x 350 mm | 1 600 |  |  |  |  |  |
| 18. | rękaw pap-fol. | 75 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 19. | rękaw pap-fol. | 100 mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | rękaw pap-fol. | 125 mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 21. | rękaw pap-fol. | 150 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 22. | rękaw pap-fol. | 200 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 23. | rękaw pap-fol. | 250 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 24. | rękaw pap-fol. | 300 mm | 17 |  |  |  |  |  |
| 25. | rękaw pap-fol. | 350 mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 26. | rękaw pap-fol. | 150 mm x 50 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | rękaw pap-fol. | 200 mm x 55 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 28. | rękaw pap-fol. | 250 mm x 65 mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 29. | rękaw pap-fol. | 300 mm x 80 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 30. | rękaw pap-fol. | 350 mm x 80 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 31. | obcinarka | 90cm | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Rękawy oraz torebki foliowo papierowe z testem do sterylizacji parowej o wykonaniu zgodnym z normami: ISO 11607-1:2019 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych, ISO 11607-2:2019 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania, EN 868-3:2017: Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów, EN 868-5:2009

Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego. Oraz  charakteryzujący się następującymi parametrami:

papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3). Papier powinien  spełniać  parametry wytrzymałościowe i być zgodny z normą PN EN 868-3 oraz o parametrach wytrzymałościowych opisanych poniżej:

- zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%

- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %

- wytrzymałość na przedarcie niemniej niż 700 mN w obu kierunkach

- wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 400 kPa na sucho

- wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 70  kPa na mokro

- niezwilżalność wodą minimum  28 s

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6  kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m

folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, zgodności z aktualnymi normami [PN EN 868-3, PN EN 868-5]. Folia powinna spełniać parametry wytrzymałościowe i zgodności z niżej wymienionymi parametrami:

- potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną

- przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

- grubość nie większa niż 52 μm

- zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 0C

- wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN

- elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%

- potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację

- wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania po stronie przedniej – strona folii

- wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO , FOR

- powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PN EN 868-5]

- jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania

- ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią na zewnątrz

- wszystkie rękawy i torebki od jednego producenta

- potwierdzenie wydane przez niezależną organizację o zgodności z normą EN 868-5 systemu bariery sterylnej utworzonej przez reprezentatywne opakowanie wykonane z surowców (papier i folia) o parametrach wytrzymałościowych opisanych powyżej

# Obcinarka do rękawów długość 90 cm.

# Pakiet 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar (mm) | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier sterylizacyjny | 1200 x 1200 | 11 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier sterylizacyjny | 1000 x 1000 | 5 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier sterylizacyjny | 900 x 900 | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier sterylizacyjny | 750 x 750 | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | wózek | - | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Papier sterylizacyjny – parametry wymagane

Włókno celulozowe 100%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 %,zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018 %,wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m2  (tolerancja wg PN EN 868-2) wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, celem potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodność z normą PN EN 862-2, zapewnienie wysokiej bariery bakteriologicznej, możliwość długiego składowania materiału w stanie sterylnym (minimum 30 dni),dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach, termin ważności minimum 12 miesięcy, jeden producent, wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607 -2.

Wózek wykonany ze stali nierdzewnej służący do umieszczenia papieru z pakietu nr 2 od poz. 1 do poz. 4.

# Zamawiający wymaga papieru sterylizacyjnego w kolorze zielonym.

# Pakiet 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar (mm) | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Włóknina sterylizacyjna | 1200 x 1200 | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Włóknina sterylizacyjna | 1000 x 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Włóknina sterylizacyjna | 900 x 900 | 2400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Włóknina sterylizacyjna | 750 x 750 | 800 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Włóknina sterylizacyjna - parametry wymagane:

Celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana -włókno celulozy uszczelnione lateksem i   wzmocnione włóknem syntetycznym wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: EN ISO 11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych , EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania, EN 868-2:2017 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań oraz oprócz tego charakteryzująca się następującymi parametrami: kolor zielony, zawartość chlorków ≤ 0,015%, zawartość siarczanów ≤ 0,01 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,7 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, Wytrzymałość na rozciąganie min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2200 mN w kierunku poprzecznym.

# Pakiet 4

| Lp | Nazwa asortymentu | Rozmiar (mm) | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier sterylizacyjny z gwarancją sterylnośći180dni | 1200 x 1200 | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier sterylizacyjny z gwarancją sterylnośći180dni | 1000 x 1000 | 1500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Papier sterylizacyjny z gwarancją sterylności 180dni

Papier biodegradowalny o okresie utrzymania jałowości 180 dni potwierdzony opisem. Bez celulozy. Kolor: naprzemiennie pakowany biały (zewnętrzny).

# Włókno celulozowe 100%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 %,zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018 %,wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m2  (tolerancja wg PN EN 868-2) wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, celem potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych

# i zgodność z normą PN EN 862-2, zapewnienie wysokiej bariery bakteriologicznej, możliwość długiego składowania materiału w stanie sterylnym (minimum 30 dni),dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach, termin ważności minimum 12 miesięcy, jeden producent, wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607 -2.

# Pakiet 5

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma testowa [S], 19 mm +/- 1 mm | ROLKA | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podajnik na 2 szt taśmy | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Taśma ze wskaźnikiem na parę wodną 19 mm +/- 1 mm x 50m, Typ I wg ISO 11140-1. Wytrzymała  na  rozerwanie  i  rozciąganie,  wodoodporna,  elastyczna,  usuwalna  bez  pozostałości  kleju.  Wskaźnik  chemiczny  powinien  zajmować  co najmniej  30%  powierzchni  taśmy.

# Pakiet 6

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma neutralna 19 mm +/- 1 mm | ROLKA | 500 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Taśma bez wskaźnika 19mm +/- 1 mm x 50mb/ rolka. Taśma samoprzylepna , supermocnego papieru z warstwą kleju gwarantującego jej przyleganie do powierzchni/papier, włóknina/.Taśma nie  powinna się odklejać podczas procesu sterylizacji.

# Pakiet 7

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etykiety samoprzylepne S | ROLKA-500SZT | 250 |  |  |  |  |  |
| 2. | Metkownica+ rolki | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Etykiety podwójnie-przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z sześcioma  miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy. Do zastosowania w metkownicy . Wskaźnik  zmienia kolor na zielony. + metkownice + rolki

# Pakiet 8

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test B&D 134/3.5 | szt | 1 150 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Test  B&D   134 st. C, 3,5 minuty, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary , pracę pompy próżniowej, obecności powietrza w komorze ,spadki temperatury. Wskaźnik nie zawiera ołowiu i toksycznych metali ciężkich. Zmiana koloru zabarwienia  na czarny. Do zastosowania w przyrządzie kontrolnym typu PCD  wykonanym ze stali nierdzewnej.

# albo Zamawiający dopuszcza test z przesuwalną substancją wskaźnikową o odczycie w dwóch niezależnych okienkach, co umożliwi łatwy

# i jednoznaczny odczyt skuteczności przeprowadzonego procesu, pozostałe parametry zgodne z opisem.

# Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim.

# Pakiet 9

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźnik chemiczny S KL.4 | szt | 150 000 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Test wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parą wodną, nietoksyczny. Typ IV wg ISO 11140-1. Opakowanie 500 szt. Zmiana koloru zabarwienia  na czarny.

# Pakiet 10

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźnik emulacyjny S kl.6 134/7 121/20 | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, o parametrach 134 0C – 7 min/ 1210C – 20 min, nietoksyczny. Typ 6 wg EN ISO 11140-1:2014 . Wskaźnik przebarwi się na kolor zielony. Do zastosowania w przyrządzie PCD wykonanym ze stali nierdzewnej. Test wchodzący do próbnika.

# Pakiet 11

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny 30minut-S | szt | 3 300 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodna z ostatecznym odczytem biologicznym w czasie 30 minut kompatybilny z inkubatorem /znajdującym się w Centralnej Sterylizatorni/KOD 490 Test posiadający wewnętrzny system kruszenia ampułki.

# Pakiet 12

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test mycia mechanicznego | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Wskaźnik do kontroli skuteczności mycia oraz efektywności działania detergentów w myjniach dezynfektorach umieszczony na płytce . Wskaźnik przeznaczony do stosowania w przyrządzie znajdującym się  w Centralnej Sterylizatorni .

# albo Zamawiający dopuszcza testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia, pozostałe parametry zgodne z opisem.

# albo Zamawiający dopuszcza test mycia mechanicznego z substancją wskaźnikową koloru ciemnoczerwonego, zawierającą m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, symulującą pozostałości zaschniętej krwi, która została umieszczona na plastikowym nośniku, pozostałe parametry zgodne z opisem.

# albo Zamawiający dopuszcza test kontroli skuteczności mycia mechanicznego niezawierający niebezpieczne substancje toksyczne nieprzylepny                    w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową. Wykonawca zapewni kompatybilny przyrząd wraz z pierwszą dostawą testów, pozostałe parametry zgodne z opisem.

# albo Zamawiający dopuszcza test składający się z arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna  z EN ISO/TS 15883-5, pozostałe parametry zgodne z opisem.

# albo Zamawiający dopuszcza potwierdzenie producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni ultradźwiękowej, pozostałe parametry zgodne

# z opisem.

# albo Zamawiający dopuszcza test, w którym  substancja wskaźnikowa była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze, pozostałe parametry zgodne z opisem.

# albo Zamawiający dopuszcza by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków, pozostałe parametry zgodne z opisem.

# Pakiet 13

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test mycia termicznego | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej o parametrach 90 oC /5 min w myjni-dezynfektorze. Bez konieczności przechowywania w lodówce. Zamawiający wymaga instrukcji w języku polskim.

# Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście były w języku polskim.

# albo Zamawiający dopuszcza test w formie samoprzylepnej, pozostałe parametry zgodne z opisem.

# albo Zamawiający dopuszcza test, który spełnia wymagania typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1oC), oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym, pozostałe parametry zgodne z opisem.

# Pakiet 14

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test kontroli zgrzewu | szt | 250 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Test kontroli szczelności zgrzewu odwzorowujący typowe opakowanie papierowo – foliowe wykonany z przezroczystej folii i papieru. Test walidacyjny zawiera pola do protokołu (data, numer, parametry zgrzewu, wynik, uwagi, wskazania konieczności działań korygujących). Test wykonany z identycznych surowców jak oferowane opakowania papierowo-foliowe.

# Pakiet 15

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkładki absorpcyjne wymiar: 400:500 mm | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Wkładki absorpcyjne posiadające duże właściwości absorpcyjne, które zapewniają suchość pakietów po sterylizacji. Gramatura 70 g/m2 albo 110g/m2.

# Pakiet 16

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do wykrywania zanieczyszczeń białkowych | szt | 150 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych .Gotowy do natychmiastowego użycia, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora, możliwość sprawdzania  trudnodostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie czy złącza instrumentów o skomplikowanej budowie.

# albo Zamawiający dopuszcza test do wykrywania zanieczyszczeń białkowych dającego wstępny wynik po 10 sekundach, a ostateczny po upływie

# 1 minuty, pozostałe parametry zgodne z opisem.

# albo Zamawiający dopuszcza czułość testów regulujących na obecność białka na poziomie 1µg, pozostałe parametry zgodne z opisem.

# albo Zamawiający dopuszcza test, w którym w jednym przyrządzie znajduje się wymazówka i substancja testowa, pozostałe parametry zgodne                      z opisem.

# Pakiet 17

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr do kontenera | szt | 30 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Filtr do kontenera ,wielokrotnego użytku. Sterylizacja parą wodną. Średnica 19 cm. Zawierający wypustkę.

# Pakiet 18

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plomby | szt | 7000 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Plomby do kontenerów firmy WAGNER oraz AESCULAP.

Całkowita długość plomby 5,6 cm. Prześwit plomby (długość części  zaciskowej) 4,2 cm, szerokość prześwitu (części zaciskowej) 1,9 cm.

# Pakiet 19

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czyściki jednorazowe -pojedyńcze | śr,3mm dł.300mm | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podajnik + obcinarka | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Czyściki jednorazowe – rolka\ miękka | śr,3mm dł.10m | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podajnik +obcinarka | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Czyściki jednorazowe -rolka\twarda | śr,6mm dł.7,5m | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Czyściki jednorazowe -rolka\twarda | śr.15mm dł.5m | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Szczotka typu pędzel, włosie z inox | śr, 9mm dł. ok. 60mm | 24 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

..…..……………………….

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Data ..............................,  miejscowość ……………………

Zał. nr 3 do SIWZ 47/2020

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego                 w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego                w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# Zał. nr 4 do SIWZ 47/2020

### Projekt umowy nr 47/2020

### zawarta w dniu ……………………., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie ze złożona ofertą Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu materiały do sterylizacji w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych

z Formularzem asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ……………zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie 
z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy. Wykonawca do każdego zamówienia wystawi tylko jedną fakturę.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% wartości danej pozycji

(z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania

w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od dnia 17.01.2021r. lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający do godz. 15:00 złoży zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, określając ilość              i rodzaj zamawianego asortymentu.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego               im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. S. Kardynała Wyszyńskiego 1  – Magazyn, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia o braku przedmiotu zamówienia u Wykonawcy, a w konsekwencji o braku możliwości zrealizowania dostawy w terminie określonym w par. 5 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy w ciągu … dni roboczych od złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu … dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian do umowy:

- w zakresie zmiany numeru katalogowego produktu,

- w zakresie zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- w zakresie sposobu konfekcjonowania produktu,

- dopuszczalna jest zmiana asortymentu wskazanego w ofercie na równoważny – tzn. spełniający wymogi określone w siwz i o nie gorszych parametrach niż w złożonej ofercie – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa. Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

- Okres ważności na oferowany asortyment wynosi min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

§6

ZMIANY UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 – 4 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację kosztów, mających wpływ na przedmiotową zmianę.

- Zmiany do umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, aneks zostanie zawarty przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) zmiany określone w ust. 1 pkt 1) obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów

2) zmiany określone w ust. 1 pkt 2) – 4) obowiązują od pierwszego dnia miesiąca, w którym wykonawca złożył prawidłowy i kompletny wniosek wraz z kalkulacją, zgodnie z ust. 3, umożliwiający zawarcie aneksu – nie wcześniej jednak, niż od wejścia w życie odpowiednich przepisów.

§7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone

w § 7.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy         z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności Leczniczej – j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

# Zał. nr 5 do SIWZ 47/2020

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować         z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl *.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej     „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.